第二章 采购项目及技术服务要求

1.采购项目、标段（包）划分、磋商报价

1.1采购项目名称：安阳市开发区高级中学消防提升改造项目

1.2标段（包）划分及其工期、施工地点：本次采购项目划分为1个标段（包）。

| 标段（包）一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 标段（包）名称 | 标段（包）内容 （范围） | 工期 | 施工地点 |
| 安阳市开发区高级中学消防提升改造项目 | 安阳市开发区高级中学消防提升改造项目 | 见“第二章第2条： 标段（包）内容 （范围）及基本技 术要求” | 见竞争性磋商公告 | 采购人指定地点 |

1.3磋商报价 (价格构成)

1.3.1供应商的磋商报价应为施工地完工交验价，包括完成本工程所需的全部费用，完成该工程项目人工费、机械费、材料费、管理费、利润、风险费、措施项目费、其他项目费、规费（专项费用）、税金等施工中又必须发生的工程内容所需的费用。

1.3.2本次竞争性磋商共二次报价（含系统中开标一览表报价共二次价格磋商）。

磋商小组未对《磋商文件》作优化变更增加的，磋商中的报价均不应超过前次报价，供应商擅自调高报价的，磋商小组将按二次报价中的最低报价作为有效报价。供应商拒绝接受上述意见的，磋商小组将视为变相在提交《响应文件》截止时间后撤回《响应文件》，并评定其为无效投标，依据《磋商文件》“第三章3.5.5违背承诺的责任追究措施”，供应商承担相应法律责任及违约责任。

价格磋商规则详见第四章" 评审办法"第" 3.4.7价格磋商" 条款。

1.3.3如供应商的磋商报价未超过最高限价（见竞争性磋商公告）的供应商不足三家的，该标段（包）做废标处理。

1.3.4遵循第三章“供应商须知”3.7.5项规定。

2. 标段(包)内容(范围)及基本技术要求：

一、工程概况

安阳市开发区高级中学消防提升改造项目，主要施工内容：安阳市开发区高级中学图书楼、教学楼、1#、2#实验楼、学生餐厅、1#、2#学生宿舍楼进行消防提升改造。具体内容以工程量清单及施工图为准。

注：1、本工程施工完成后，成交供应商须配合学校改扩建项目施工方做校园消防检测。如检测过程中须进行整改，产生的工程费用由中标方承担，检测合格后方可组织验收，投标文件里附承诺函。

2、本项目所用自动喷淋、自动报警、应急照明等设备的弱电控制模块要与现有消控室设备兼容，投标文件付承诺函。

二、编制依据

1、清单及定额的采用

（1）定额采购《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》（HA01-31-2016）、《河南省市政工程预算定额》（HAA1-31-2016）及相关配套文件。

（2）清单采用《建设工程工程量清单计价标准》(GB/T50500-2024)及相关配套文件。

2、材料价格的确定

材料价格按照《安阳建设工程价格信息》2026年第2期指导价执行。

- 人工价格指数按第18期价格指数（2025年7-12月）调整。

- 评审过程中建设单位提供情况说明及相关补充资料

- 国家、省、市有关法律、法规及规定。

- 工程量清单（详见附件）

注：特别说明

1. 适用的规范、标准和规程

1.1本工程适用现行国家、行业和地方规范、标准和规程。构成合同文件的任何内容与适用的规范、标准和规程之间出现矛盾，投标人应书面要求发包人予以澄清，除发包人有特别指示外，投标人应按照最严格的标准执行。所列规范和标准与新技术规范不一致时，以新技术和规范标准为准。

1.2除合同另有约定外，材料、施工工艺和本工程都应依照本技术标准和要求以及适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。若适用的现行规范、标准和规程的最新版本是在基准日后颁布的，且相应标准发生变更并成为合同文件中最严格的标准。

2. 施工、监理及验收规范

本工程执行国家现行的与本工程有关的施工、监理及验收规范、标准图集、图纸设计等。

3. 主要质量检验评定标准

本工程执行国家现行的与本工程有关的质量检验评定标准。