
[image: image1.png]RBEFNARRE B RzE

FIRILTH E

ST H

Tt

AR XA

KR

2 - i b
y el L
4 & 4 1
VE "".w""‘ » 4 7, I |
A I N7
>
=t
HIRTT H § 3 =
’ . »
o

R

.

H




目 录
1

第一章招标公告...

4

第二章投标人须知

19

第三章评标办法

22

第四章合同条款及格式

28

第五章招标要求

42

第六章投标文件格式



第一章  招标公告
【平公资采2026201号】平顶山市自然资源和规划局信息化安全升级改造项目公开招标公告

项目概况

 平顶山市自然资源和规划局信息化安全升级改造项目的潜在投标人应在平顶山市公共资源交易中心系统获取招标文件，并于2026年3月31日8时40分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：平采招标-2026-34
2、项目名称：平顶山市自然资源和规划局信息化安全升级改造项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：1280000.00元

最高限价：1280000.00元

	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）

	1
	【平公资采2026 201号】-1
	平顶山市自然资源和规划局信息化安全升级改造项目
	1280000.00
	1280000.00


5、采购需求：

5.1采购内容：通过系统化升级改造，建设平顶山市自然资源卫星应用技术中心硬件设施，升级视频会议系统，消除现有网络架构、设备状况及安全防护方面的突出隐患，构建安全、可靠、高效的信息化支撑环境。具体详见第五章招标要求。
5.2质量标准：符合国家、行业相关标准。

5.3供货期：合同签订后180日历天内完成系统交付、供货、安装、调试等工作。
5.4交货地点：采购人指定地点

5.5验收标准：按照国家相关标准及本项目采购需求进行验收。

6、合同履行期限：180日历天。

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否
二、申请人的资格要求：
1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。投标人为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，落实价格评审优惠政策；中小企业划型标准依据工信部联企业[2011]300号文件规定。

3、本项目的特定资格要求

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定

1)具有独立承担民事责任的能力；（提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照）。

2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺书,格式自拟)。

3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书,格式自拟)。

4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺书,格式自拟)。

5)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（提供承诺书,格式自拟)。

3.2信誉要求：提供“信用中国”网站的“失信被执行人”（自动跳转至“中国执行信息公开网”）、和“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购网”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面，若有不良记录，则投标无效。

3.3投标人所提供资料必须真实有效并提供资料真实有效承诺书，并愿意承担因就提供虚假资料随时视为放弃中标资格并承担由此引起的一切不良和法律后果（需出具承诺书，格式自拟）。

3.4本项目不接受联合体投标。

注：本项目属于电信相关行业，根据《〈政府采购法实施条例〉释义》，银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，取得营业执照的分支机构可以分公司名义参与投标，允许使用总公司的企业资质等资料，但须经总公司授权（授权书格式自拟），采购文件中涉及的“法定代表人”在前述特殊行业中即对应为“分支机构负责人”。
三、获取招标文件

1、时间：2026年3月10日至2026年3月30 日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2、地点：平顶山市公共资源交易中心系统（网址：http://ggzy.pds.gov.cn）

3、方式：潜在投标人需凭CA数字证书通过平顶山市公共资源交易中心系统（网址：http://ggzy.pds.gov.cn）“交易主体登录”入口进入交易系统进行下载。具体操作请查看以下链接：链接地址：http://ggzy.pds.gov.cn/fwzn/11020.jhtml

办理CA证书：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/10814.jhtml
4、售价：0元

四、提交投标文件截止时间和地点

时间：2026年3月31日8时40分（北京时间）

地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统
五、开标时间和地点

时间：2026年3月31日8时40分（北京时间）

地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统
六、公告期限

本次公告同时在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《河南省公共资源交易公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》上发布。

招标公告期限为五个工作日。
七、其他补充事宜

1、投标人采用网上远程异地解密，用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。

2、平顶山市公共资源交易中心全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读招标文件中《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

3、投标人或其他利害关系人对本次公告如有异议，请按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，在规定时间内，向采购人、采购代理机构、政府采购监督部门提出质疑、投诉等事宜。逾期未提交或未按照要求提交的质疑、投诉将不予受理。

4、监督部门：平顶山市财政局

联系方式：0375-2627595

该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号”，可通过公众号中的服务栏目进行查阅”。

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息
名称：平顶山市自然资源和规划局
地址：平顶山市城乡一体化示范区祥云路6号

联系人：李先生

联系方式：0375-2991625
2、采购代理机构信息

名称：河南恒骏项目管理有限公司　　　　　　　　　　　　

地  址：河南省平顶山市卫区建设路街道碧桂园天玺1号楼2116室

联系人：王女士　　　　　　　　　　　　

联系方式：19939099128　　　　　　　　　

3.项目联系方式

项目联系人：王女士 

联系电话：19939099128

第二章  投标人须知

一、投标人须知前附表
	序号
	内容
	说明与要求

	1
	采购人
	名称：平顶山市自然资源和规划局

地址：平顶山市城乡一体化示范区祥云路6号

联系人：李先生

联系方式：0375-2991625

	2
	代理机构
	名称：河南恒骏项目管理有限公司　　　　　　　　　　　　

地  址：河南省平顶山市卫区建设路街道碧桂园天玺1号楼2116室

联系人：王女士　　　　　　　　　　　　

联系方式：19939099128　　　　

	3
	项目名称
	平顶山市自然资源和规划局信息化安全升级改造项目

	4
	 采购内容
	通过系统化升级改造，建设平顶山市自然资源卫星应用技术中心硬件设施，升级视频会议系统，消除现有网络架构、设备状况及安全防护方面的突出隐患，构建安全、可靠、高效的信息化支撑环境。具体详见第五章招标要求。

	5
	供货期

交货地点、

质量等
	质量标准：符合国家、行业相关标准。

交货地点：采购人指定地点

供货期：合同签订后180日历天内完成系统交付、供货、安装、调试等工作。

质保期：自验收合格之日起3年

	6
	投标人资格要求
	详见招标公告

	7
	采购预算
	1280000.00元，资金来源：财政资金，已落实

	8
	投标截止时间
	同开标时间

	8.1
	采购人补充、修改招标文件的时间
	提交投标文件截止时间 15 日前

	8.2
	构成投标文件的其他材料
	投标人认为有必要的其他资料

	9
	投标有效期
	90日历天

	10
	投标保证金
	响应豫财购【2019】3号文，本项目不收取投标保证金。

	11
	签字和（或）

盖章要求
	1.1投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。

1.2招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。

1.3电话、电报、传真、电子邮件形式的投标概不接受。

	12
	投标文件份数
	本项目为不见面开标, 不再提供。

	13
	递交投标文件地点
	全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

	14
	是否退还投标文件
	否

	15
	开标时间
	2026年3月 31日8时40分 (北京时间）

	16
	开标程序(本项目为不见面开标,请详细阅读注意事项)
	1、开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。

2、如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系招标人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。

（2）如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由招标人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。

3、所有投标文件解密完成后，由招标人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

4、投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。

5、解密完成后，投标人可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系招标人（代理机构）进行质疑，投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。

	17
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：评标委员会由采购人代表和评审专家共5人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于评标委员会成员总数的2/3。

评标专家确定方式：在专家库中随机抽取产生。

注：上述规定为一组评标专家委员会组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家委员会完成评审，但一个标段只能由一组评标专家委员会评审。

	18
	评标方法
	综合评分法

	19
	付款方式
	合同签订后支付30%，项目验收合格后支付剩余70%。

	20
	验收标准
	按照国家相关标准及本项目采购需求进行验收

	21
	资格审查主体
	(公开招标（采购人和采购代理机构）。
(非公开招标（评标委员会）。

	22
	投标保证金
	不收取

	
	履约保证金
	不收取

	
	质量保证金
	不收取

	
	招标文件费用
	不收取

	23
	采购项目属性
	(货物      (工程     (服务

	24
	是否专门面向中小企业或小型、微型企业采购
	是否专门面向中小企业：是(   否(

	25
	需要补充的其他内容

	（1）
	最高限价
	本项目最高限价：1280000.00元人民币，投标人投标总报价超出最高限价的为无效投标。

	（2）
	接收质疑函的方式和联系方式
	质疑函应在平顶山市公共资源交易系统中接收，质疑函的格式和内容应当符合相关法律法规的要求。联系方式如下：

联系人：王女士         联系电话：19939099128

对投标人提出的质疑，采购人、采购代理机构应当依法及时答复和处理，不得推诿扯皮故意刁难，须进行实质性回应。

	（3）
	所属行业
	工业，

划定标准为：中小微企业划分按照《国家统计局关于印发<统计上大中小 微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字【2017】213 号文件及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>（工信部联企业〔2011〕300 号）规定的划分标准为依据。

	（4）
	政府采购政策
	监狱企业、残疾人福利性企业、小型和微型企业产品价格给予扣除标准：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，对小型和微型企业报价给予20%的扣除，用扣除后的报价参与评审。

根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的，监狱企业视同小型、微型企业。

根据《 财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。中标/成交投标人为残疾人福利性单位的，采购人应当随中标/成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购政策。

《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)本办法所称中小企业，是指在中华人民共和国 境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的 中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。 符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。

	（5）
	其他

补充说明
	中标或成交投标人合同签订方式为在线签订（在公共资源交易中心网站进行）

	（6）
	政采领域优化营商环境

相关政策
	一、维护企业在政府采购活动中的知情权

采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对投标人未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知投标人原因。

二、提供中小企业声明函格式

在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式。

根据政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条：在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

三、推广政府采购合同融资

要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入招标/磋商文件，鼓励中标投标人凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。

四、落实预留采购份额

采购人应当按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。确实不适宜由中小企业提供的，应当参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条在采购文件中说明理由。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，采购人在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。
五、落实价格评审优惠政策

对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业2%—3%（工程项目为1%—2%）的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：采购人在货物和服务采购项目中， 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业10%—20%的价格扣除优惠。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业4%—6%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。鼓励采购人结合采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等从高选择价格扣除比例和评审优惠幅度，支持中小企业发展。上述政策应当在评审办法中注明确定值。

监狱企业、残疾人福利性企业、小型和微型企业产品价格给予扣除标准：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，对小型和微型企业报价给予20%的扣除，用扣除后的报价参与评审。

六、关于落实本国产品标准及相关政策

1、本项目落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发(2025)34号)、《财政部工业和信息化部关于贯彻落实的意见》(财库(2025]30号)要求，对符合本国产品标准的投标产品，出具<<关于符合本国产品标准的声明函>>或财政部会同有关部门规定的有关证明文件的，享受相关价格评审扣除优惠政策。

2、采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。

3、当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此作出承诺的，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4、根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5、本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

	26
	招标代理服务费


	参照河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知豫招协[2023]002号文件规定向中标人收取招标代理服务费用，投标人报价时应综合考虑。

	27
	★专家特别注意：“四方信用评价”须知（采购人、代理机构、本项目评审专家、本项目中标投标人）
《河南省政府采购网》目前已增加“四方信用评价”功能。请本项目采购人、代理机构、本项目评审专家、本项目中标投标人，按照评价时间节点按时完成评价工作。

时间节点在评审结束后的五日内。如果超期未评价，系统会默认超期不让评价。注：请各方注意时间，避免因超期未评价影响自身信用！

1.采购人、采购代理机构应当在评审工作结束后5日内对评审专家进行评价。

2.采购人、评审专家、投标人应当在评审工作结束后5日内对代理机构进行评价。

3.采购人应当在合同履约完成后对中标投标人进行评价。

4.中标投标人应当在合同履约完成后对采购人进行评价。


二、投标人须知

（一）总则

1. 项目说明

1.1根据《中华人民共和国政府采购法》及有关等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现通过招标方式选定供货商。

1.2 本项目采购人：见投标人须知前附表第1项。

1.3 本项目采购代理机构：见投标人须知前附表第2项。

1.4 本项目名称：见投标人须知前附表第3项。

1.5 本项目采购内容：见投标人须知前附表第4项。

1.6 本项目要求等：见投标人须知前附表第5项。

2.有关定义

2.1 采购人：采购人系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是平顶山市自然资源和规划局。
2.2 采购代理机构：采购代理机构系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的中介机构。本次招标的采购代理机构是河南恒骏项目管理有限公司。

2.3合格的投标人

2.3.1具备投标人资质要求的条件，详见投标人须知前附表第6项；

2.3.2购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供相应服务的投标人；

2.3.3遵守国家有关的法律、法规和条例。

3.费用承担

本项目不组织踏勘现场，投标人应承担其编制招标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管结果如何，投标人应自行承担投标的全部费用。

4.语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。专用术语应附有中文注释。

（二）招标文件

5.招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）评标办法

（4）合同条款及格式

（5）招标要求

（6）投标文件格式

根据本须知对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

6.招标文件的补充、修改

招标文件发出后，在提交投标文件截止时间15日前，采购人可以在电子交易系统中修改招标文件，并公示所有购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止的时间不足15天，相应延长投标截止时间。

7.招标文件的澄清

7.1若有疑问，请于采购文件公告期限届满之日起七个工作日前在电子交易系统中提出，要求采购人对招标文件予以澄清。具体请按照平顶山市公共资源交易中心网上流程办理。

7.2招标文件澄清将在电子交易系统中以答复并公示所有购买招标文件的投标人。但不指明澄清问题的来源，请各投标人及时关注。

（三）投标文件

8．投标文件的组成

详见投标文件格式。

9.投标文件的澄清

投标人应仔细阅读和检查投标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应在电子交易系统中提出。

10.投标文件的修改

投标文件的修改内容作为投标文件的组成部分，具有约束作用。

11．投标报价

11.1报价应包含本项目所有税项。

所有招标文件中列出的及隐含的为完成合同所需要的一切责任和义务等费用都应在内，不再有报价以外的任何附加费用。未列入或者没有填写的项目费用视为已在相关项目的价格中。报价内容包括本次招标项目的所有成本、利润、运输费、保管费、税金、人员工资、食宿、交通、工具办公费、各种国家规定的保险费运输保险等直至交给采购人指定地点的全部费用。投标人应结合本项目最高限价及自身情况自主报价

11.3如投标文件中的报价大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本招标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

11.4投标人不得以低于成本的报价竞标，最低报价不作为中标的保证。

12.投标有效期

12.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

12.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。在延长期内，本须知关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

13.投标保证金

根据“河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知”豫财购〔2019〕4 号文中“(六)降低投标人参与政府采购活动交易成本”的规定，该项目不再收取保证金。

14.资格审查资料

详见投标人须知前附表“投标人资格要求”，投标文件中相关复印件或扫描件并加盖公章。

15.投标文件的编制

15.1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。

15.2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。

16.投标文件的装订：本项目为电子标，不涉及。

17．投标文件格式

17.1第六章“投标文件格式”仅供参考，规定之外允许投标人可以自行编写。

17.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。

18．投标有效期

18.1 投标有效期见投标人须知前附表。投标有效期短于此规定期限的投标，将被拒绝。

18.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标人不能修改其投标文件。

（四）投标

19. 投标文件的密封和标注

本项目为全电子投标,不涉及此项。

20．投标文件的递交

投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包含用于投标文件上传的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.file）和用于应急补救的投标文件备份文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请投标人随身携带。

注：（1）投标人投报多个标段的，根据标段制作各个标段的投标文件后上传

电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。

注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标人应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。

21．投标文件的修改和撤回

21.1在本投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

21.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本须知要求签字或盖章。修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照电子投标规定递交。

21.3在投标截止日期之后，投标人不得补充、修改投标文件。

21.4在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件。

（五）开标

22．开标

全流程电子化项目如遇到系统瘫痪、病毒、网络攻击等不可预见因素，造成短时间内无法正常恢复，该项目采用暂停、推迟等其他方式进行。

1、电子化投标文件采用双重加密方式。开标时，首先由投标人使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密，投标人解密完成后，再由中介服务机构使用CA证书对投标文件进行再次解密。

2、电子化投标文件解密异常的处理

如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系中介服务机构说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）首先由技术人员进行问题排查。

（2）经技术人员排查后，是投标人文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标，开标会议继续进行。

（3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。

3、待所有投标人投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。

4、评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑。质疑回复内容确认后，投标人的回复文件必须以经过投标人和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。

5、如评标委员会对需要回复的投标人回复内容有异议的，经过几次回复仍不清楚的，需在监督下进行免提电话进行质疑。

6、评标时如因系统异常、停电、电脑病毒、网络堵塞等原因无法正常进行的，由技术人员排查解决，短时间无法解决的，经监督部门同意后，暂停评标活动，待问题解决后继续评标。
（六）评标

23. 评标委员会

23.1评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会组成详见前附表。评标委员会根据本项目招标文件的评定标办法独立完成评标工作，任何人不得干预评委的正常评标工作。

23.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

23.3评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明（对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正的除外）。

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

24．评标原则


评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

25.评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

（七）合同授予
26.合同授予

26.1 定标方式：采购人据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

26.2 招标方在授予合同时有权根据具体情况对招标文件规定的服务数量和服务予以增加或减少,但不得对单价或其它的条款做任何改变。

26.3 中标通知：在规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标投标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。中标投标人在收到通知书后24小时内，应予以书面确认。中标通知书将成为合同的组成部分。

27．签订合同

27.1采购人和中标投标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标投标人的投标文件订立书面合同。中标投标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，给采购人造成的损失的，中标投标人还应当予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

28.纪律和监督

28.1对采购人的纪律要求：采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

28.2 对投标人的纪律要求：投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。如发现投标人有上述不正当行为，将取消其投标资格或中标资格。

28.3 对评标委员会成员的纪律要求：评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用评标办法没有规定的评审因素和标准进行评标。

28.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求：与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

29.关于公平竞争的通知
关于河南省财政厅关于防范投标人串通投标促进政府采购公平竞争的通知，参与同一个标段（包）的投标人存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

（一）不同投标人的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（二）不同投标人的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；

（三）不同投标人的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印；

（四）不同投标人的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

（五）不同投标人的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

（六）不同投标人的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

（七）不同投标人投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

（八）其它涉嫌串通的情形。

30.需要补充的其他内容

电子化交易项目投标文件是投标人、投标人（以下简称“投标人”）通过中心投标文件制作系统制作，并经过签章和加密后生成的电子版投标文件。（电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看）制作电子化投标文件，需仔细阅读以下条款。

一、电子化投标

（一）网上投标保证金的缴纳（本项目不适用）

1、递交形式: 投标人的投标保证金必须通过投标人基本账户以转账或电汇的形式缴纳（账户必须是已加入平顶山市公共资源交易投标人或投标人诚信库中的账户）。

2、投标人缴纳投标保证金后，应在规定的缴纳截止时间前通过平顶山市公共资源电子化交易系统将保证金成功绑定至所投标项目和标段。保证金绑定操作手册，请登录平顶山市公共资源交易中心网站在办事指南中网上投标栏目查看。

3、投标人在成功绑定后，可以将系统生成的回执单图片制作在投标文件中，作为缴纳保证金的依据。

4、投标人应仔细阅读操作手册并充分考虑异地跨行转账到账时间等因素，因投标人操作不当或银行到账时间等问题造成保证金无法正常绑定影响投标的，由投标人自行承担后果。

5、未中标投标人的投标保证金在项目结束后，由中介服务机构向中心项目负责人提出退款申请，项目负责人同意并经财务部门核对后，通过中心交易平台退还给投标人。

（二）电子化投标文件的签章

1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。

2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。

（三）电子化投标文件的格式及上传投标

1、投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包含用于投标文件上传的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.file）和用于应急补救的投标文件备份文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请投标人随身携带。

注：（1）投标人投报多个标段的，根据标段制作各个标段的投标文件后上传

2、电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。

注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标人应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。

（四）电子化项目开标、解密、唱标、评标

全流程电子化项目如遇到系统瘫痪、病毒、网络攻击等不可预见因素，造成短时间内无法正常恢复，该项目采用暂停、推迟等其他方式进行。

1、电子化投标文件采用双重加密方式。开标时，首先由投标人使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密，投标人解密完成后，再由中介服务机构使用CA证书对投标文件进行再次解密。

2、电子化投标文件解密异常的处理

如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系中介服务机构说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）首先由技术人员进行问题排查。

（2）经技术人员排查后，是投标人文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标，开标会议继续进行。

（3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。

3、待所有投标人投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。

4、评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑。质疑回复内容确认后，投标人的回复文件必须以经过投标人和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。

5、如评标委员会对需要回复的投标人回复内容有异议的，经过几次回复仍不清楚的，需在监督下进行免提电话进行质疑。

6、评标时如因系统异常、停电、电脑病毒、网络堵塞等原因无法正常进行的，由技术人员排查解决，短时间无法解决的，经监督部门同意后，暂停评标活动，待问题解决后继续评标。

第三章  评标办法

1.投标文件的符合性评审:

投标范围、供货期、交货地点、质量、投标有效期是否响应招标文件要求；以投标报价一览表承诺内容为准。

2．投标文件错误的修正

2.1评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算或表达上的错误。开标时，投标文件中开标一览表(投标报价一览表表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(投标报价一览表)为准。投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2.2调整或修正投标文件的投标报价经投标人同意后，对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标保证金也将被没收，并不影响评标工作的进行。

3．投标文件的澄清

3.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式通知投标人作出必要的澄清、说明，但不得超出投标文件的范围或对投标文件做实质性的修改（计算错误修正除外）。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

3.2投标人不得对下列内容其进行澄清或补充：

（1）开标时，未宣读的投标价格、价格折扣等实质性内容。

（2）不满足招标文件规定的实质性要求的投标文件内容。

3.3 计算错误将按以下方法修正：

（一）投标文件中投标函附录（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标函附录（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号》第五十一条的规定经投标人确认后产生约束力， 投标人不确认的，其投标无效3.4 投标人的澄清、说明或者补正应该采用书面形式，由法定代表人或其授权的代理人签字，并按评标委员会的通知要求递交。

3.4有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

4.投标文件的评价与比较

4.1评标委员会对通过符合性审查的投标文件进行评价和比较(详细评审，详见评分办法)。

4.2实质上没响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

如发生下列情况之一的，不进入详细评审（打分程序）：

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（五）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

4.3 评标委员会向采购人提交书面评标报告，并依次推荐综合得分排名位于前3名的合格投标人为中标候选人。

评标委员会综合评审后按综合总得分由高至低顺序排出各有效投标人的名次。综合总得分相同的，按投标报价得分由高到低顺序排列。综合总得分相同且投标报价得分相同的，按方案得分由高到低顺序排列。

4.4评标委员会每位成员根据评标办法和标准，对所有投标文件进行集中审核分别打分。各评委评分的算术平均值作为该投标人的最终得分，计分取至小数点后两位，计分过程中小数点后第三位四舍五入。

5.评标过程的保密

5.1 开标后，直至授予中标投标人合同为止，评标委员会成员和与评标工作有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。
5.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.3 中标投标人确定后，采购人不对未中标投标人就评标过程以及未能中标做出任何解释。未中标投标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

   6、特别提示：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（一）政府采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：  　　

1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；  　　

2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；  　　

3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；  　　

4.评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。  　　

采购人可以结合具体项目实际情况，提高上述第1项至第3项中启动异常低价投标（响应）审查的数值标准，但是最高不得超过65%。  　　

相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。  　　

评标委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。  　　

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。 

7、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
	条款号
	评分因素
	分值
	评分标准

	一、投标报价（30分）

	1
	投标报价
	30
	综合评分法中的价格分用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。本项目评标基准价满分为30分。

其他有效报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100

注：计算结果取至小数点后两位。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，对小型和微型企业报价给予20%的扣除，用扣除后的报价参与评审。

既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。本采购项目含有多种产品，供应商为本采购项目提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80% 以上，且供应商在投标（响应）文件中对此作出承诺的，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该 供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。 

供应商对其提供的产品出具《声明函》，是其产品享受政府采购对本国产品支持政策的先决条件，但不应作为对供应商的资格条件。不出具《声明函》的，不应享受政府采购对本国产品的支持政策。

提供《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件，未提供声明函者不予认定。

	二、技术部分（60分）

	1
	技术要求
	10
	投标产品参数指标完全满足招标文件“技术参数要求”的得10分。一项负偏离的，技术部分扣2分，扣完为止；

	2
	供货保证

体系与措施


	10
	评标委员会根据投标人提供的设备供货方案（包括但不限于供货保障体系、产品包装等），根据其内容是否准确理解采购人需求并能够充分满足采购人需求，实施重点难点分析是否得当，运输方案是否合理等方面进行评分。 

供货保证体系与措施包含内容全面、明确，供货体系与措施合理得10分；

供货保证体系与措施基本明确、完备，供货体系与措施基本合理得8分；

供货保证体系与措施基本明确、完备、供货体系与措施不够合理得5分；

供货保证体系与措施内容简单的得3分；

缺项得0分。

	3
	运输方案
	10
	评标委员会根据投标人提供的设备运输方案，包括运输计划、部署方案等，根据其内容是否准确理解采购人需求并能够充分满足采购人需求，实施重点难点分析是否得当，运输方案是否合理等方面进行评分。 

设备运输方案合理成熟，能充分满足采购需求，实施重点难点分析非常得当，人员配备非常合理，可控性强，对招标文件的响应程度高，得10分； 

设备运输方案较合理，能满足采购需求，实施重点难点分析比较得当，人员配备比较合理，可控性较强，对招标文件的响应程度较高，得8分； 

设备运输方案一般，基本满足采购需求，实施重点难点分析基本满足，人员配备合理性一般，可控性一般，对招标文件的响应程度一般，得5分；

设备运输方案内容简单，得3分；
缺项得0分。

	4
	培训方案
	10
	评标委员会根据投标人提供的培训方案的课程设计、师资团队、专业水平等方面进行评分。

培训方案针对项目实际情况，科学可行的计划和符合相关标准、保证措施得当的得10分；

培训方案目标不够明确，不够针对项目实际情况得8分；

培训方案一般、培训方案内容可行性较差的得5分；

培训方案内容简单的得3分；
缺项得0分。

	5
	质量保证措施
	10
	评标委员会根据投标人提供的对本次采购设备的生产、运输、安装过程中合理性、可靠性、实用性、经济性等方面所制订的质量保证措施进行评分；

质量保证措施组织机构形式合理，对项目提出先进、可行、具体的保证措施。得10分；

质量保证措施组织机构形式基本合理，具体措施可行，得8分；

质量保证措施组织机构形式一般，得5分；

质量管理体系与措施内容简单的得3分；
缺项得0分。

	6
	安装、调试方案
	10
	评标委员会根据投标人提供的安装调试方案，包括安装计划、项目实施人员、部署方案等，根据其内容是否准确理解采购人需求并能够充分满足采购人需求，实施重点难点分析是否得当，安装调试方案是否合理等方面进行评分。 

安装调试方案目标明确，针对项目实际情况，科学可行的计划和符合相关标准、规范、规程的保证措施得10分；

安装调试方案目标较明确，内容比较全面得8分；
安装调试方案目标不够明确，不够针对项目实际情况，安装调试方案内容不够全面、内容基本合理可行得5分 ；

安装调试方案内容简单得3分 ；

缺项得0分。

	三、综合部分（10分）

	1
	售后服务计划
	6
	售后服务计划包括但不限于响应时间、售后服务网点、售后人员、售后服务体系及质保期内外售后等内容；

售后服务计划完善、切实可行得6分；

售后服务计划较详细、可行性较强得4分；

售后服务计划内容一般、可行性欠缺得2分；

售后服务计划内容简单得1分；

缺项得0分。

	2
	企业业绩
	4
	投标人2022年1月以来承担过类似项目业绩，每提供一份得2分，最多得4分。

注：提供业绩中标通知书、合同扫描件。


第四章  合同条款及格式

采购合同
项目名称:

采购编号:                                              
甲  方（采购人）：               
乙  方（中标人）：               
    (甲方名称)      和   (乙方名称)     根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本合同，共同信守。
一、合同品目、数量、价款
包含平顶山市自然资源卫星应用技术中心硬件设施建设、局视频会议系统升级、办公网络设备及安全防护升级的系统化升级改造，详见清单。
二、合同价格

大写人民币：         元整

小写人民币：¥           。

三、质量保证
乙方保证本合同所提供软硬件是符合国家技术规格、国家质量标准和招标参数要求的合格产品。
本合同所提供软硬件在交货过程中，发生意外事故和故障损失，如撞、刮、裂、损等均由乙方承担责任。
四、供货（完成时限）时间、地点

1、供货期：合同签订后  180 日历天内完成系统交付、供货、安装、调试等工作。
2、供货地点： 甲方指定地点  ，并配合甲方做好验收工作。
3、在交付时，乙方必须向甲方提供保修凭证、说明书等相关资料及配件。
五、包装和运输

按产品特点，按需要分别加上防潮、防水、防霉、防腐蚀等保护措施，以便产品在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵安装现场，产品包装前按批次进行清理，不留明物，并保证零部件齐全。采用专车运送至甲方指定地点，货物运输所需要的车辆计划，运杂费、保险费、押运费均由乙方承担。

六、验收
1、验收时间：

乙方提供产品达到甲方确认的使用要求后可申请进行硬件和核心库升级验收，对于不符合验收条件的，应当及时退回并告知理由；对于符合验收条件的，自收到验收申请文件之日1个工作日内组织验收工作，完成后并出具验收结果或验收报告；驻场运维结束前进行运维验收，运维验收合格后出具最终验收报告。

2、验收方式： 
 

由甲方组织验收，验收时参照相关验收内容及标准进行，验收后必须提交验收报告。

3、验收流程

1）、申请：产品安装调试完毕后，乙方根据合同、招标文件、检查、总结项目实施和完成情况等向甲方提出验收申请。

2）、验收：由甲方组织验收小组进行验收。

3）、验收签字:验收通过形成验收报告，由验收小组人员签字。

4）、验收标准：符合国家相关行业标准及要求。

5）、其他验收事项

双方验收完成后，自出具验收报告之日起1个工作日内将验收结果在“平顶山市政府采购网”相关页面予以公示。

支付方式：

合同签订后支付30%，项目验收合格后支付剩余70%。

支付进度最终以甲方申请的财政拨付款项到账时间为准。

甲方向乙方支付合同款时,乙方应按甲方的要求提供相应的发票。

八、售后服务
1.针对采购清单中未明确具体质保期的产品，自验收合格之日起3年，质保期内乙方免费对软件进行更新维护、调试，免费对硬件进行维修、更换设备零配件。
2.对于产品出现的问题，乙方在接到甲方通知后 1小时内响应，   小时内到达现场维修，在  小时内保证设备正常使用；  小时内不能排除故障的，乙方提供同等性能、同等配置产品服务直至维修完成，费用由乙方承担。
九、违约责任
1.合同签订后，由于甲方项目停止而终止合同的，甲方向乙方偿付项目总金额的5％。

2.合同签订后，如乙方无故不履行合同或擅自中途停止或解除合同，乙方向甲方赔偿项目总金额的5％并退还甲方已支付的项目款。

3.乙方提供的设备、服务质量不合格的，乙方应负责无偿采取相应补救措施，以达到质量要求。因本次设备、服务质量不符合要求造成相应后果时，乙方应对此造成的直接损失负赔偿责任，并承担相应的法律责任。

4.乙方如果履行合同不力，不能满足项目进度及质量要求的，甲方给予一次警告并限期整改；整改后仍不能满足项目进度及质量要求的，甲方可单方面终止项目合同。

十、安全要求

乙方在项目实施过程中如出现安全事故，由乙方自行承担后果。

十一、由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关权威部门的证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十二、其他约定事项
1.合同组成约定：本项目招标文件、响应文件、中标通知书本合同附件以及合同履行过程中形成的各种书面文件，经双方签署确认后为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。构成本合同的文件应互为解释，若内容不一致，优先解释顺序为：合同协议书 > 中标通知书 > 投标函及附录 > 专用合同条款 > 通用合同条款 > 合同附件 > 响应文件 > 招标文件；

2.对于合同未尽事宜，双方可签订补充合同做出补充、说明、解释。
十三、解决合同纠纷方式：

本合同如发生纠纷，甲乙双方协商解决，协商不成时，可向甲方所在地的人民法院提出诉讼。

十四、合同的文本及生效
1.本合同经甲方和乙方法定代表人或其代表人签字并加盖双方公章后生效。
2.合同内容如遇国家法律、法规及政策另有规定的，从其规定。

十五、本合同一式陆份，甲方、乙方各执叁份。

甲方（采购人）：
                    乙方（中标人）：

法定代表人或授权委托人：（签字）
     法定代表人或授权委托人：（签字）

地  址：
                            地  址：

统一社会信用代码：  
                统一社会信用代码：

开户银行：                             开户银行：

账号：                                 账号：

电话：        
                        电话：

日期：  年   月    日
                日期：      年    月    日 
第五章 招标要求

	序号
	名称
	主要参数
	单位
	数量
	备注

	平顶山市自然资源卫星应用技术中心

	1
	存储服务器
	1.机型:2U机架式高密度服务器，含导轨

2.CPU类型：配置≥2高性能处理器或者英特尔处理器，每颗处理器≥16核心，主频≥2.40GHz；

3.内存：≥4*32GB DDR4 ECC REG RDIMM内存，≥32个内存插槽；

4.硬盘：：≥2块480G SSD(系统盘）+≥12块3.5" 16T 7200RPM SATA HDD（数据盘）；

5.RAID:≥12Gb 3108 8i Raid0 1 5 6 10 50 60 1GB缓存半高；

6.网卡：配置≥2个千兆电口以太网+≥10G 双光口半高网卡（含模块），独立IPMI管理接口；

7.电源：≥800W 1+1白金级别冗余电源;

8.提供边缘安全云主机深度安全防护系统软件，支持Windows、Linux系统，含介质；

9.数据保护：支持增加异构存储镜像的读写（Read/Write sequence & parallel）；支持快照在生产中心发起，自动传递到后期容灾中心的DSP中，使两端快照点数据一致；数据库模块服务：支持跨平台数据库；含跨平台数据库比对模块授权，提供数据库诊断服务，需定期出具跨平台数据库运维状态分析报告；通过可视化剖析关键的数据库度量指标、关联资源的使用到特定的查询语句，以及帮助可视化调优复杂的SQL语句；

10.技术服务：提供3年724小时免费质保服务（可由原厂或授权服务商提供，需提供质保承诺函）。
	台
	1
	

	2
	KVM
	显示器：≥17宽屏，

≥4路输入，输入接口VGA+USB，键鼠一体，四合一套件，

≥1U机架式安装，键鼠抽屉式抽拉，

最佳分辨率≥1600*900@60HZ，前置一个外接USB键鼠口。

原厂商提供3年7*24小时厂家免费质保服务。
	套
	1
	

	3
	NAS存储
	1.支持来电自启；

2.支持 RAID（1 5 6 10）；

3.配置：不低于8*6T机械硬盘；

4.支持万兆扩展卡；

5.网口数量≥2个；

6.处理器：≥四核处理器；

7.RAM≥8G。
	台
	2
	

	4
	工作站
	1.CPU：≥24核，3.2GHz主频；

2.内存：≥64G DDR5 物理频率4800MHz内存，提供≥4个内存槽位，最大可支持128G内存； 

3.硬盘：≥1TB  M.2 2280 NVMe TLC+2块4TB SATA 7200转机械硬盘；

4.显卡：不低于NVIDIA GeForce RTX5080 16G 显卡或者同档次；

5.接口：前置：≥5个USB3.2接口（其中≥1个TYPE-C接口）、≥2个音频接口、可选3合1读卡器；后置：≥4个USB3.2接口（其中1个支持智能开机）、≥1个音频接口、≥2个DP接口、≥1个HDMI接口、≥1个RJ45接口，可选串口；

7.机箱：≥27L，标准塔式机箱； 

8.电源：≥1100W节能电源

9.显示器：≥32英寸 显示器，4K高清；
	台
	1
	

	5
	台式机微型计算机
	1、CPU：≥16核心、≥24线程处理器 主频≥2.1GHZ ；

2、内存：≥32GB DDR4，2个内存插槽最大支持64GB；

3、硬盘：≥1TB M.2 SSD；

4、网卡：集成10M/100/1000MB自适应网卡；

5、显卡：不低于5060 8G显卡或者档次；

6、扩展槽：≥1个PCI-E*16、≥1个PCI-E*1、≥3个M.2接口(其中一个为M.2 SATA)；

7、接口：≥11个USB接口，其中前置≥4个USB 3.2 Gen 1、后置≥4个USB 3.2 Gen 1、≥2个USB2.0、≥1个USB 3.2 Gen 2 Type-C接口，≥1个RJ45接口；

8、声卡：集成5.1声道声卡（提供前2后3音频接口）；

9、显示器：≥32英寸 显示器，4K高清；

10、机箱：标准MATX立式机箱，机箱≥15L，顶置电源开关键；
	台
	2
	

	6
	笔记本微型计算机
	1、CPU：≥16核心、≥24线程处理器 主频≥2.1GHZ ；

2、内存：≥32GB 内存

3、硬盘：≥1TB M.2 SSD；

4、网卡：集成10M/100/1000MB自适应网卡；

5、显卡：不低于5060 8G显卡或者同档次；

6、尺寸：≥15.6寸。
	台
	2
	

	7
	屏蔽机柜
	通过国家保密科技测评中心或同等权威机构的C级电磁泄露发射屏蔽检测，不低于电磁泄露发射屏蔽机柜技术要求和测试方法的C级要求。

(1)屏蔽壳体：≥1.5mm厚冷轧钢板焊接成的全密闭的箱体，经过镀锌与油漆等防腐蚀处理;

(2)屏蔽门：优质材料经过精心制作与处理的屏蔽簧片、冷轧钢板焊接成的门扇组成的屏蔽门;

(3)滤波器：≥16A电源滤波器具有宽抑制频带和高的插入损耗;

(4)通风波导窗：蜂窝型通风波导窗，顶部波导窗设有微型轴流风机二只，单只排风量≥1.4m3/min;

(5)超五类屏蔽线接头设有带弹性夹头的铜制传输导管≥6根;

(6)波导管：≥φ14*100镀铜光纤输导管3根;

(7)服务器支架：上下前后可调位置的服务器安装支架≥1套;

(8)电源插座≥1套。
	台
	1
	

	8
	交换机
	1、千兆自适应电口≥24个，万兆光口≥8个

2、交换容量≥2.5Tbps， 包转发率≥650Mpps（官网最小值为准）

3、 设备可提供1个业务扩展槽，可支持同时扩展4个10G和2个100G端口

4、支持RIP/RIPng，OSPFv2/v3，BGP4/4+，IS-ISv4/v6

5、支持基于IPv4/IPv6五元组、基于源/目的MAC、基于VLAN、基于802.1P优先级的ACL

6、采用两个FLASH芯片存储BOOT软件（系统引导程序），实现硬件级BOOT冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动。

7、支持基于流的采样功能，对所选数据流包头中的源IP地址、目的IP地址、协议号、源端口号、包长等信息进行采样，并发送至网管主机。
	台
	1
	

	9
	万兆光模块
	万兆多模光模块，LC接口模块，850nm，传输距离不低于300米。
	个
	4
	

	10
	办公桌椅
	桌子

尺寸：长≥1400mm宽≥600mm高≥75mm

桌面：厚度≥28mm

材质环保：E0级环保生态板

侧边柜：≥3个抽屉 另外一侧有放计算机的地方。

凳子

弓形椅：扶手高≥640mm 总高≥1180mm 靠背高≥57mm 头枕≥170mm 坐垫宽度≥490mm 坐垫深度≥490mm 坐高≥430mm 
	套
	4
	

	11
	文件柜
	中二斗文件柜

高≥1800mm 宽≥850mm 深度390mm   上玻璃们下铁门  铁皮厚度≥1.0  

颜色：灰白色            
	个
	2
	

	12
	保密柜
	保密柜

高≥1850mm 宽≥900mm 深度420mm   

颜色：灰白色

材质：优质冷轧钢
	个
	2
	

	13
	保险箱
	整体高度≥600mm

长≥380mm 宽≥360mm 高≥600mm

开锁方式：之少要包含密码、指纹、钥匙。
	个
	1
	

	14
	保密三件套
	终端保密检查

1.支持对硬盘、内存、进程的敏感信息（关键词、特征码、正则表达式）进行深度扫描。 2. 支持对办公文档、压缩包、邮件附件等格式的解析与检查。 3. 生成符合保密要求的检查报告，支持一键上报。

存储介质管理

1.支持对USB存储介质进行注册、授权、加密、审计全生命周期管理。 2. 支持按部门、密级、用户角色设置差异化的使用策略。

违规外联监控

1.实时监控终端尝试连接互联网、非授权Wi-Fi、手机热点等行为，并立即阻断与报警。 2. 支持对3G/4G/5G上网卡、双网卡等复杂外联场景的监控。

兼容性

1. 国产操作系统：麒麟软件、统信UOS的主流版本。 2. 微软Windows 10/11， Windows Server 2016/2019/2022。
	套
	1
	

	15
	UPS
	1、 UPS主机要求为：≥单进单出，双变换纯在线式，功率≥6kVA，要求标配内置输出隔离变压器。
2.输入电压范围：市电输入电压165~275V;整流输入频率范围：50±10% Hz。
3.输出波形失真度要求：100%阻性负载≤2%，100%非线性负载≤5%。
4.UPS整机效率应不低于94％，提供具备CMA/CNAS认证的第三方检测机构出具的检验报告。 
5.UPS操作面板应配备有LCD液晶显示及LED工作状态显示，能够显示UPS的运行参数、历史记录和整机工作状态。
6.标配RS485或RS232数据接口、继电器干接点通信、并可支持选配SNMP网络适配器接口，以实现局域网监控。
7.UPS主机内置操作开关：UPS在主机内应配置市电输入、旁路输入、电池开关。
8.UPS底部具备滚轮，方便现场移动就位。
9.蜂鸣器静音功能。可在面板上关闭蜂鸣器告警声，当有新的异常情况时蜂鸣器应重新开启告警提示。
10.方便用户统一管理和维护设备，蓄电池需与主机兼容，提供兼容性测试证明或承诺。

11.配置1张SNMP卡。

65AH/12V，铅酸蓄电池；配1套≥16节。

（1）产品工作条件要求：蓄电池产品应能在温度:-15~+50℃条件下工作。
（2）蓄电池安全阀开阀压力应满足范围:10~25kPa，闭阀压力应满足范围:10~20kPa；
（3）密封反应效率要求:蓄电池密封反应效率应不低于 97%；
（4）容量保存率要求：蓄电池封置28天后，其容量保存率应不低于97%；
（5）容量一致性：同组蓄电池10小时率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤3.5%；
（6）电池间连续压降：5.5I10放电条件下，△U应≤6mV；
7. 需提供同系列铅酸电池的权威第三方泰尔检测报告证明；
	套
	1
	

	16
	动环监测
	动环监控主机

1.嵌入式安装，单路12VDC交流电源输入。单路TCP/IP网络接口（10/100/1000自适应），电源输入：≥1路，DC09～24V，抗雷击，抗干扰，防浪涌。

2.运行内存（RAM）:2G；机械内存（ROM）:8G（最大可容量拓展512GB）;

3.处理器：四核1.5GHz处理器；

4.核心元器件均为国产工业级芯片。

5.接口数量：3*RS485、1个232接口，6*DI接口、2*DO、内嵌入动环软件。最大能接：1台UPS，1个精密空调，1台配电，4个温湿度，4个烟感，4个不定位漏水。

6.所有信号线均具有±15KV，10/700us波形浪涌6KV，8/20us波形浪涌2KV的ESD；

7.其他接口：HDMI:1个多媒体高清接口；Type-C：1个

8.尺寸：宽：深：高（mm）=≤170：≤120≤40；

9.运行环境：工作温度：0℃~+75℃;储存温度：0℃~+85℃。
	套
	1
	

	17
	灭火气
	气体灭火控制器

1、工作电压：AC220V，50/60Hz

2、备用电源：2个DC12V/7AH，密封铅酸蓄电池

3、液晶屏规格：128*64点，可同屏显示32个汉字信息。

4、容量：可带二个区的灭火设备、实现对一个防护区的保护

5、防护区延时启动的延时时间在 0～30 秒连续可调

6、具有手自动转换功能

7、可向火灾报警控制器（联动型）等上传启动控制信号、延时信号、启动喷洒信号、气体喷洒信号和故障信号等信息。
	套
	1
	

	18
	防雷系统
	3*30mm静电泄流排、40*0.1铜箔等。
	套
	1
	

	19
	空调
	1、风冷型房间级精密空调，上送风，制冷量≥7.5kW，风量≥2000m3/h，能效比≥3.0（工况：室内侧 干球温度约24℃，湿球温度约17℃；放热侧 干球温度约35℃测得）； 
2、精密空调应具有良好性能指标，可满足高效节能的要求，精密空调主要指标不应低于以下要求。
1）输入电压允许波动范围：380V±10%；         
2）空调适应性：室内0℃～40℃，室外-15℃～45℃；                 
3、室内风机：空调机组须标准配置EC风机； 
4、采用高效可靠压缩机，保障系统运行的可靠性；  
5、精密空调应能够在设备的正面进行全面维修，空调本体外部应预留各种管道接口（冷媒管、加湿管、凝水管），包括下、后、侧面三方向预留各种管道接口，以便现场安装，提供加盖公章的实物照片证明；
6、为了降低回风风阻，机组应设计三面回风，即正面和左右两侧回风；
7、为保证系统运行的高效性和稳定性，空调须配置电子膨胀阀；
8、空调机组需采用R410A制冷剂； 
9、精密空调具备相序保护功能，来电自启动和延时启动功能；                      
	台
	1
	

	20
	配套及辅材
	包含网线、电源线、防火封堵等。
	项
	1
	

	网络机房
	

	1
	防火墙
	1、要求千兆电口数量≥8个；千兆光口数量≥2个；万兆光口数量≥4个；2个扩展槽，可扩展。4x10GE(SFP+)光口接口卡，即最大可支持8个千兆电口、2个千兆光口或12个万兆光口；

2、三层网络吞吐最大支持15Gbps，实配三层网络吞吐≥3Gbps，要求能够通过软件授权灵活控制防火墙性能；IPS吞吐量≥5Gbps，最大并发连接≥100万；最大新建连接≥12万；

3、支持并实配可插拔1TB企业级硬盘，支持扩展热插拔冗余电源；

4、支持策略配置向导功能，运维人员可通过向导流程完成地址对象创建、策略创建、策略模拟运行、策略执行等必要配置步骤；

5、支持策略模拟功能，可提供一个虚拟的策略空间来对运行创建的模拟策略，模拟策略不会对真实业务流量产生影响 ，但可以把模拟策略的执行结果与现有的真实策略的不同的处置动作进行对比展现，方便用户判断模拟策略是否会对重要业务产生不良影响，如模拟策略符合用户需求，可一键转化为真实策略；

6、支持自动扫描用户网内资产，自动识别资产端口和协议启用情况，结合用户资产信息生成推荐的安全防护策略；

7、支持基于流量学习的方式对网内资产的互访关系进行梳理，可视化展示目标资产的端口的访问关系，包括：访问源IP、命中策略、阻断次数、最近一次阻断时间等信息；

8、应支持策略的全生命周期展现，包括策略的变更时间、变更类型、变更账号、变更策略、变更内容等；支持通过颜色区分策略的变更项、删除等；支持策略项变更前后的对比展示；

9、基于首页设备图示，实现鼠标移动到相应接口，即可显示接口的加电状态、接口类型、接口IP和上下行速率等；

10、支持路由模式、透明模式、旁路模式；

11、支持对欺骗攻击、注入攻击、跨站请求伪造、跨站脚本攻击、代码执行、释放重利用等多种类别的威胁进行检测和防御；

12、支持扩展防病毒功能，病毒库特征超过1000万；

13、对一般漏洞可以做到无需重启进行补丁升级修复漏洞，实现热补丁升级，不中断业务，不影响业务正常进行；

14、实配五年特征库升级服务授权；

15、实配冗余双电源。
	台
	1
	

	2
	上网行为管理
	1、尺寸大小：≥1U

2、整机最少支持6个千兆电口，2个万兆光口，具有2TB的硬盘存储

3、设备最大吞吐≥5Gbps，全功能开启适用审计带宽≥700Mbps，要求所投整机最大支持并发连接数300万，要求所投整机每秒新建连接数≥22000/秒，可通过授权升级审计带宽到1G

4、ARP表/邻居表支持Web管理ARP表查看，并支持指定静态ARP；支持Web管理IPv6邻居表查看，并支持指定静态。
5、部署模式支持路由模式，旁路模式、网桥模式、混合模式部署；切换部署模式无需重启，不影响设备正常使用。
6、支持PPPoE拨号以及负载均衡；支持基于链路的上行、下行、总流量自动均衡的多链路负载均衡算法，基于固定指派链路的自动均衡算法，基于最佳路径的多链路负载均衡算法；支持基于轮询的多链路负载均衡算法。
7、链路聚合支持将多个以太网物理端口捆绑成一条逻辑端口（即将多个端口捆绑成一个逻辑的端口以增加带宽，同时增加链路备份）支持基于主备、哈希、802.3ad负载方式。

8、支持钉钉对接认证，企业微信对接认证，临时账号支持二维码扫描接入认证。

9、设备内存、CPU、会话连接数、接口速率告警设置。要求提供截图并加盖公章

10、支持违规网站、违规搜索、违规帖子、违规上传、违规邮件、还有潜在威胁的告警行为。

11、基于个人的所有行为监控报表，包括：网页标题记录、发贴记录、网页评论记录、在搜索引擎上的搜索记录、网页文件上传记录、URL访问记录、即时通讯的登录信息/聊天内容/文件传输记录、邮件记录、FTP登录信息/上传记录/下载记录。
12、详细的黑名单、防共享和终端发现日志，查看匹配策略记录和终端等信息。

13、支持记录合规准入的详细信息，包括用户名、IP/MAC、时间、策略名称、规则类型、违规类型和详情等信息。
14、上网态势分析：从内网整体网络的宏观角度展现网络使用概况、上网目的地分布、热门应用流量分布、网站类型分析、终端类型分析、在线人群趋势、高风险任人群排名、违规行为统计等多维度全方位展现网络的使用综合态势，给网络管理提供依据。
15、支持基于IP的网管策略，防止恶意IP探测攻击设备，增加设备的安全性。

16、分级管理默认支持三权分立，支持自定义角色等级划分，不同用户组的管理权限支持分配给不同管理员。

17、配置五年特征库升级服务授权。
	台
	1
	核心产品

	3
	核心交换机
	1、支持并实配10G/1G SFP+接口数≥20个，25G/10G SFP28接口数量≥4个，40G QSFP+接口数≥2个。

2、交换容量≥2.56Tbps，转发性能≥560Mpps。

3、支持硬件健康状态可视化，可以对风扇状态、电源、温度、板载电压进行监控，尤其是在日常巡查中发现电压异常前兆，可及时处理，避免出现电压异常宕机；

4、支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+。

5、设备支持故障隔离技术，用于监测光模块状态，一旦出现故障，可马上识别、并将故障模块隔离，确保不影响其它端口和整机的正常运行，更换模块后该端口也可马上恢复正常工作。

6、支持硬件层级双boot，采用两个FLASH芯片存储boot软件（系统引导程序），实现硬件级boot冗余备份，避免因FLASH芯片故障导致交换机无法启动。

7、支持虚拟化功能，可将多台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间最快50ms。

8、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。

9、实配冗余双电源。
	台
	1
	

	4
	日志审计
	1、单台硬件设备，软硬一体化1U标准机架式设备；内存8GB；企业级2TB硬盘；6个千兆电口，一个管理口。

2、资产管理：可以添加、修改、删除资产对资产的基本属性进行维护资产可以增加自定义属性。

3、系统支持对IP对象的自动发现功能对自动发现的设备可以转资产或删除。

4、支持拓扑管理，并能够支持拓扑维度展示整体安全、事件分布、告警分布等。

5、标准化自动识别系统类型至少达到800种，解析日志种类超过2万种。

6、系统从不同设备或系统中所获得的各类日志、事件中抽取相关片段准确和完整地映射至安全事件的标准字段，日志清洗后的标准化字段粒度至少达到165个字段。

7、系统既可以完全收集采集对象上的日志信息，也支持在安全事件收集引擎上设置过滤条件，可过滤出无关安全事件，满足根据实际业务需求减少采集对象发送到核心服务器的安全事件数，从而减少对网络带宽和数据库存储空间地占用。

8、支持显示审计事件分类统计列表，根据审计策略名称、审计事件类型、被审计人员、目标设备地址四个维度展现。

9、通过事件总数查看具体的审计事件，并可以查看产生该审计事件的原始事件的详细内容和归并数量。

10、支持导出PDF、WORD、EXCEL、CSV报告。

11、支持自定义审计策略。

12、可以支持自定义仪表板，客户可以选择对应的微件，组成想要关注的仪表展现内容。

13、系统全面支持IPv6。

14、支持设置日志存储备份策略包括系统日志保存期（天）、磁盘使用率百分比。

15、支持日志文件备份到外部存储设备，包括FTP/NFS等。

16、支持根据三权分立的原则和要求进行职、权分离，对系统本身进行分角色定义。
	台
	1
	核心产品

	6
	笔记本微型计算机
	1、CPU≥16核心、≥24线程处理器 主频≥2.1GHZ ；

2、内存：≥16GB 内存

3、硬盘：≥1TB M.2 SSD；

4、网卡：集成10M/100/1000MB自适应网卡；

5、显卡：不低于5060 8G显卡；

6、尺寸：≥15.6寸。
	台
	1
	

	5
	48口交换机
	1、10/100/1000M自适应以太网端口≥48个，1G/10G SFP+接口≥4个。

交换容量≥670Gbps，转发性能≥205Mpps。

3、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议。

4、要求所投设备支持1对1、基于流、基于VLAN的镜像；支持RSPAN。

5、支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。

6、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。
	台
	11
	

	6
	万兆多模光模块
	万兆多模光模块，LC接口模块，850 nm，传输距离不低于300米
	个
	32
	

	7
	吸顶无线AP
	1、支持802.11ax协议；整机支持≥4条空间流；整机最大无线速率≥2.97Gbps。

2、至少支持1个1G以太网接口、1个2.5G SFP光口。

3、支持防盗锁孔。

4、支持内置蓝牙5.1。

5、支持SSID隐藏，每个SSID可配置单独的认证方式、加密机制，VLAN属性。

6、支持基于终端数或流量的智能负载均衡。

7、符合国标GB/T 4208-2017即《外壳防护等级（IP代码）》，防尘防水等级至少达到IP51。

8、提供网优工具分析网络运行情况。网优工具支持设备稳定度、信号覆盖度、关联稳定度、在线体验、网络饱和度、用户活跃度查询功能。
	个
	48
	

	8
	面板无线AP
	1、支持802.11ax标准，采用双射频设计，整机空间流≥4条，整机最大接入速率≥2.975Gbps。

2、支持嵌入86面板安装方式，至少支持1个1G以太网口上联，4个1G以太网口下联。

3、支持SSID隐藏，每个SSID可配置单独的认证方式、加密机制，VLAN属性。

4、支持基于终端数或流量的智能负载均衡。

5、支持Fat/Fit模式切换。当工作在Fit（瘦）模式时，可通过AC系列无线控制器切换为Fat模式；当工作在Fat（胖）模式时，可通过本地控制口、Telnet方式切换为Fit模式。

6、支持非法AP检测及反制。支持数据帧过滤功能，支持白名单、静态黑名单、动态黑名单。

7、提供网优工具分析网络运行情况。网优工具支持设备稳定度、信号覆盖度、关联稳定度、在线体验、网络饱和度、用户活跃度查询功能。

8、提供用户终端全局体验图，可基于时段进行体验覆盖评估。
	个
	40
	

	9
	AC控制器
	1、标准1U机架式结构，千兆电口≥8个，千兆光口≥1个，万兆光口≥1个。

2、简化运维，便于快速传输配置文件，至少1个USB接口。

3、内部实配硬盘插槽，且实配硬盘容量≥1T，支持内存≥4G。

4、AP可管理数≥128个，集中转发AP可管理数≥256个，对Wall AP可支持的容量翻倍。

5、要求设备可配置AP的本地数据转发技术模式。6、为方便终端在不同网段之间移动办公，无线控制器能够对终端进行MAC/DHCP地址段绑定，实现用户终端的策略随行，IP地址不变、策略不变。

7、为方便终端在有线无线网络之间切换，无线控制器能够支持有线无线一体化功能，实现同一个用户组获取相同网段的IP地址，用户迁移可以保障IP地址不变更，策略保持一致。

8、支持对非法无线接入点进行探测，并对非法AP进行屏蔽。

9、支持对用户的管理，可对用户信息进行编辑；支持终端MAC黑白名单，过滤非法终端。

10、实配授权满足本次项目所有AP所需并对原有AP进行无缝纳管。
	项
	1
	

	10
	POE交换机
	1、10/100/1000M自适应以太网端口≥24个，1G SFP光接口≥4个。

交换容量≥670Gbps，转发性能≥170Mpps。

3、≥24个电口支持POE和POE+远程供电，整机POE功率输出≥370W。

4、产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态。

5、要求所投设备支持1对1、基于流、基于VLAN的镜像；支持RSPAN。

6、支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作。

7、支持专门基础网络保护机制，能够限制用户向网络中发送数据包的速率，对有攻击行为的用户进行隔离，保证设备和整网的安全稳定运行。
	台
	6
	

	11
	千兆单模光模块
	千兆单模光模块，1000BASE-LX, SFP光模块, 1310 nm。
	个
	12
	

	12
	终端威胁
	入侵防御软件市面主流产品，特征库有效期不低于5年，每季度提供常态扫描。
	点
	500
	

	13
	线路整理
	安装调试及相应的线材辅材等。
	项
	1
	

	视频会议
	

	1
	视

频

矩

阵
	网络型可编程中央控制主机
	1)主频≥2.0 GHz的64位内嵌式处理器，ARM Cortex-A55四核CPU，内存≥2GB，Flash闪存≥16G。
2)独立可编程串口≥11路，继电器接口≥8路，I/O 接口≥8路，红外接口≥8路。
3)中控主机支持对外输出DC24V、DC12V、DC5V电源独立接口。
4)前面板具有reset一键恢复出厂设置按键，当机器发生异常，可以手动一键恢复出厂设置。
5)前面板支持串口指示灯≥11路、红外指示灯≥8路、网络指示灯≥6路、1O指示灯≥8路、继电器指示灯≥8路。
	台
	1
	

	
	
	智能平板
	6G+128G
	台
	1
	

	
	
	电源控制器
	八路电源控制器，与可编程主机或PC机通信实现多种周边设备的控制。如用于控制灯光，电动屏幕，电动窗帘，电动窗帘及投影机等外设供电电源。                                                                        1. 提供1路CR-NET网络控制接口，通过CR-NET与可编程控制主机通讯。 
2. 提供1路RS-232接口，可实现通过独立PC机控制，支持CR-NET和RS-232通信。

3. 节点走线可实现下走线，侧走线等多种出线方式，美观大方。 
4. 可由多媒体控制系统的24VDC或AC 100-240V两种供电模式 。
5. 8路独立节点控制接口，每路都有常开，常闭两种接口选择 。
6. 指示全面，支持POWER电源指示，ID网络连接指示，接收数据指示 。
7. ID CODE 可调节网络ID，实现与可编程控制主机RS-485网络通讯 。
8. 内置光电隔离模块，可保障负载和主机安全可靠 。
9. 自带CR-NET和RS-232切换按键。 
10. 能通过机身的轻触按键自由控制。 
	台
	1
	

	
	
	系统软件编程及调试
	采用底层类C语言编辑器；
支持语法高亮；
支持语法自动补充；
支持各种逻辑控制，如与，或，判断，条件，流程控制等；
支持各种字符串处理，实现数据输入，如摄像跟踪，传感器值输入等应用；
自带IO口，串口，红外，电源控制器，调光器，触屏等控制API；
支持TCP，UDP连接函数；
	套
	1
	

	
	
	混合拼接矩阵
	 全数字化切换，每种输出卡都能实现真正实时的无缝切换；
 每种输出卡都能实现视频拼接功能，图像视窗在全屏范围内可以任意缩放、叠加、漫游；
 预览卡能实现视频预览并切换功能；
 支持1080p分辨率；
 支持DVI 1.0协议，符合HDCP1.3标准，兼容HDMI 1.3a；
 支持热插拔，支持音视频信号一起切换,支持音频AUTO DELAY；
 HDMI数字音频与模拟音频可选择输入，HDMI数字音频与模拟音频同时输出；
 支持EDID读取，PC软件控制切换与EDID管理；
 HDBaseT输入输出信号支持内嵌的（或本地端的）双向RS-232和双向IR信号，并可选择随视频信号切换，或分离切换模式，并支持POE对外供电；
 控制方式灵活，具有红外遥控，RS485，RS-232通讯接口和网络端口，并且可以通过远端
的HDBaseT的串口控制，方便用户与各种远端控制设备配合使用；
 支持固件在线升级；
 支持智能控制矩阵风扇的运行；
 SDI输入卡带有环出功能；
 支持双电源冗余供电、电源热拔插、输出板卡自定义分辨率的混合拼接矩阵；
 插卡式结构设计，可灵活配置输入输出信号类型及信号通道数。
 支持KVM功能（光纤板卡支持）；
 双电源冗余供电，支持电源热拔插（可同时连接3636以上箱体支持）；
 双POE供电，48v  poe供电（3636以上箱体支持）；
 输出板卡支持自定义分辨率；
 具备简易中控功能；
 无需外接中控、触摸屏、ipad可直接控制矩阵；
 HDMI、DVI前驱35m；
 输入端口字幕设置功能；
	台
	1
	

	
	
	主机嵌入式软件
	对应机箱
	套
	1
	

	
	
	HDMI输入板卡
	最大分辨率支持1920*1200，带均衡，支持HDCP，带独立音频输入。
	块
	4
	

	
	
	HDMI输出板卡
	
无缝输出，最大分辨率支持1920*1200，带独立音频输出。
	块
	
4
	

	
	
	信号卡嵌入式软件
	对应以上输入输出板卡。
	
套
	1
	

	2
	安装调试
	安装调试及相应的线材辅材等。
	项
	1
	

	网络安全等级保护测评
	

	1
	等保三级
	智慧平顶山时空信息云平台等保测评
	项
	1
	

	2
	等保二级
	办公网络安全改造及等保测评
	项
	1
	

	3
	等保二级
	一体化业务协同及监管平台等保测评
	项
	1
	

	4
	等保二级
	“多规合一”业务协同平台等保测评
	项
	1
	


第六章  投标文件格式

                   （项目名称）
投标文件
项目编号：

投标人：（电子签章）

法定代表人（负责人）或其委托代理人：（电子签章）
年  月  日

一、投  标  函

（采购人名称）：

我方已仔细研究了     （项目名称）采购招标文件的全部内容，愿意以人民币大写         （￥：            元）的投标报价，供货期     ，交货地点         。

据此函，签字人宣布同意如下：

1.我方将按照招标文件的规定履行合同责任和义务。

2.我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有）及全部参考资料和附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

3.我方同意所提交的投标文件在招标文件的投标人须知规定的投标有效期内有效并在此期间接受约束。

4.我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低投标报价的投标或收到的任何投标。

5.一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定，严格按照《民法典》履行自己的责任和义务，并保证于投标报价表中规定的时间交货，交付使用方验收、使用。

6.一旦我方中标，保证若非因不可抗力而放弃中标，采购单位可另选中标投标人。

7.我方若获得中标，保证按有关规定向代理机构支付中标服务费。

投标人（电子签章）：                    
法定代表人（负责人）或其委托代理人（电子签章）：                    
日期：     年    月    日

二、投标报价一览表

	投标人名称
	

	项目名称
	

	投标范围（采购内容）
	

	投标总报价(元)
	大写：
小写：

	质量
	

	供货期
	

	交货地点
	

	投标有效期
	


投标人（电子签章）：                    
联系电话：                    
法定代表人（负责人）或其委托代理人（电子签章）：                    
日期：     年    月    日

三、 投标报价明细表

项目名称：                       

项目编号：                                   

货币单位：人民币（元）

	序号
	名称
	品牌
	型号
	厂家
	单位
	数量
	单价
	合价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	其他费用：
	

	投标总价(大写)：             
	￥           


投标人（电子签章）：                       
法定代表人（负责人）或其委托代理人（电子签章）：                     
日期：     年    月    日
四、技术偏离表

	序号
	招标文件要求
	投标文件响应
	偏离情况

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人（电子签章）：                    
               法定代表人（负责人）或其委托代理人（电子签章）：                    
日期：     年    月    日
五、法人代表人证明书和授权委托书

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：  年  月 日

经营期限：

姓名：    性别：   年龄：  职务：

系              （投标人名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

投标人（电子签章）：                    
                    日期：     年    月    日
法人授权委托书

本授权委托声明：我　　　　　（姓名）系　　　　（投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托　           （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加                  （项目名称）  的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此声明。

附：法定代表人及委托代理人身份证复印件

投标人名称（电子签章）：                    
法定代表人（负责人）（电子签章）：                    
日期：     年    月    日

六、资格证明文件

（一）投标人信用承诺函

致                （采购人或采购代理机构）：

单位名称：                                
统一社会信用代码：                        
 法定代表人（负责人）：                              
联系地址和电话：                          
我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

    投标人（企业电子章）：

 法定代表人（负责人）或授权代表（签字或电子印章）：

日期：       年       月       日 



注：1．投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2.投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

（二）供应商其他证明材料

七、其他投标人认为有必要提供的资料

附件一：

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加   （单位名称）的   （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称），属于      （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.     （标的名称），属于      （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

企业名称（盖章）：                    
日期：     年    月    日
附件二：残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加            单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖单位电子印章）：                    
日期：     年    月    日
附件三：
关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
填表说明：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
附件四
工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部

国家统计局

国家发展和改革委员会

财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

附件五
国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知https://www.ccgp.gov.cn/zcfg/gwywj/202510/t20251031_25607985.htm

财政部关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见https://www.ccgp.gov.cn/zcfg/mof/202512/t20251219_25958481.htm

[image: image2.png]T BB — I E BT RS B MNB R A ERFBUTFREE b fRs5#EL: 400-810-1996 | ARSS#%IRF: 010-63819289

M E X i 5k W o

MEIXEWSKERSERES

WWW.ccgp.gov.cn

BR BUERiEN WaERRSS

SR E: BR » BEREN » MEERH

XFERUEEL (ESHEDP2TXFEBGREPLHEDE = minER KBRS
) SR

20255128190 15:52 3kiR: WEGEE [$7E0]

KT RMFEL (ESBRDAT R TFAEBRRWHSLEAE minERAERBERIE
) K=

W E (2025) 305
£ RTERM, £4. BEK. HEW., WXEFATHET (A) . T A EHT, 3
BAEFAEREAMEE. T RANA:

HENFEMESE (EHFEANT AT EBRRE F LA E - RAFERAEXB RN R (B
A& (2025) 345, LATHEA (B D, mRMELE—FH. RERFHBRAETHAERE, I
REUTENR.

—. RO NRERFRE T EZHAEF R EREXHIENEER N

(Ba) UJEPHERFEREHLENEBLANER, 2ERUEN_TAR_TREAAS
SHEW, RNEREAREX, £4RELRELR, XEEREFEZTAN, RERE THERK
ARG ARE = BATERRURN RE =& FULHNIHEER, 41— FRELEXZEZRTSE
S E5RFERMEARET #ERE

(Ba) BEAXGTBNERZREQH, CERAEFI RN ERESHE, TREZRFRY
TS F AN ERAFBNSEATH, MHEUEAABERA &, B A ERNEITRARLRENHTL
REREAEEZE L,

YR LA E = b RAERBOR, R —TKHE. RAMITHE. SHXEHTER
BIAfr, WHITEAE T BATERE AR EHEONE, - FHBRTEROEGR, ¥ (FEm)
ERFELFEMEE L,

T AT R TTRG PEHA PR AR RO R BRI K

(=) BHAEFSETEREALES. (BR) HAH, AEBFGNYETERALS, AT
EAREFMEABEANLZIANEAR . AHAFENESEE. NEGRERE, EERRAX. 46
REXEEXRARERREFNZG, BTETERNEFNFT R, TETERTG, REHE
BEEEMIRTHAFSETEMREIMEN, BETEFTERAEFH~&; £t~ &, RELR
ERAT R EE T ERNE”.

(Z) HEFHEAEF & EGRFEER, MEHKE T L EAHER X TLEFHT,
AERmE, REER, REFRMTULEEMREFLLRER, EXPERFANIIELL, /T
HethaErEENMER L, RELCLFERAZAFES, 47~ 5BHEFERNEFNAHR
REER, URFEFGRNRBENS, XBTFHEXER, AHRAZEAN, F4ERELHE
H, REFERFEER. BATHMEK,

(2) WNEFERRERAM. FIGAR S AR+ AR ELFAEEN (XTHEER
EfF @il =RHEY (UTEHK (FHEB) ) MEEW. EABHTEFENER, TFFLI
(FEHEY WEEXTHHA, BRERSEAF (ML) XHEERRT—REFFHAEXFHREEEN
B, MU HEHRERENBEELLRENEE. RHARFANE. EHE. HHRFAEN (FH
B MATHE GBA) MEERM, $EFREHHEX” BN THFERE =Bk,



[image: image3.png](W) ABExARE P B E R AR g . ERU MBI TELEY RAEF &AF
HFHEABREEFRETREEREN, BErRE5F RN E, LERTUSE LTI
FRAFHEXHIT, RESTHESFHEL LN, HFEMAFNEFR. T/F72REURAE N
BRAGHEHTEE, £7. —EXAHNHRETAE " B0, KERATUSFLE, ERUL
T BFH RHITRHER (Ba) Bk, B6 W ITHEY FAEF &ATEME X ETNZ
£, ER TR

() PHREZTFERENIESWEERER FHX ., &ITERKEEZBFREGRES
FEVERFE, WAAEBFRGES FHET R ERE R EEEMN, FRAE, UAAHY
A, BEARA, BREN ., HEFERRE LM 6 503 LT 2R FERFENFR
W, BREGATUSFAE, REFEAEFBIERSESL > EFESE5BRREE.

=, ME A

(=) MREFET HTERMRF T EARATEHEEN. AFHE, BLHALFY
BREWEFTA, - BEINR, RV ETTHELFEE. BRAXWANTERR, WETF
FERMENFNOEEES, RNEEERME, TEAATBOREHN RENE, #HR (FH)
NG A 52 7 o

(2 REAENH . EATELMRBRURGAETATE, EoxEMLHFRAM (FEa)
B, #t—FRLEAERE, RUARTHERE, BAE” B R EMEAXRREREAREE K.
XM, KEaR. BEARKERFTRGEANFTF, #RT202661A1HRAEBRRG+ %%
BRE R

(Z) Ay @EFTEB RN 7 ERMEH T RERBBEMERATL EEHTHAEE,
IR ARG, FAMAERTRGERAE, BEREYYRAEF BAFEE N
EFGWNL W NRFERE, BERIEEA, RIEBUFRGH N A ER .

() BEEE. HAEZMEIMITEMBESBIFRIGHE X LFAEL (@) Exels
B E, W EER B A RT RE, AR S AR E P AT R RAR K BOR B LA AR R ST AR K

MERFTHE.

W EBE Tk Fefs Bl 30
20254 12 A 15 H

N RS

— FDEN: hEARHAEVESEES
E) - RIUEFRIRAS: bm14000002 | FRICPEE190545295-1 | FAMZEE110106020600685

© 1999-2026 FEEARHMEMEED WS | BRER(] | BBRE

i



[image: image4.png]T BB — I E BT RS B MNB R A ERFBUTFREE b fRs5#EL: 400-810-1996 | ARSS#%IRF: 010-63819289

M E X i 5k W o

MEIXEWSKERSERES

WWW.ccgp.gov.cn

BR BUERiEN WaERRSS

SHREIVE: Bl » BEREN » BBkt

ElSS B2 T X FEBRT R G RSLhe s E = mtn R AR KB SRAE N

20258094300 18:14 kiR : FEBFFREMN [FTE0]

ESHEDAT

E & (2025) 345

ESS BT R T BT RIE  SEhEA E = mtnE R FE R BERAYEAN

24, BRR. ERTARRN, BFREHZ. £HENN:

AMBR TR, REATFHRFXETIELR, TEBRREHE, REE
REEXTERFELERINRGES, RE (FEARAPERFREE) . (F4#
ARFMESFREE) FHEXREREANR, 2EFRAR, AREBFRG +
SE 6 AN [E] 7 o A B RO K BORE A e T

—. REF&ARE

A P i B A A DA T A

(=) EYBERALS

P S E R ERN A, BIETEARKMERFEAZIANESR, AHE
FaBBERE.

BUREREEDAFE, MIIFAXRFL)F, FAEATETETEME, 4%
HIFT 6, FRAHEEHARME (AR . BHERETCHEUT EHEE:

1. A #a R 7= o 7 35 i 3R 7 A 1A AR o R AR A T 2EAT B9 R 1F

2. A 7w BB HE AT R BT

JEFRRFHGK EREERE R &, FRE. FRRUREMA T XA 8T
1T;

4. WEW LE. BAMg R

5. BT B TRMEKRLHNEN

(=) AvEEAL T B4 RAR &bk 287 )

FaEFERENEFNESRARS KN SRR ELE, HHEAKXA:

R A E Y S
RSY R S

= M



[image: image5.png]MHEH2FHRATL ZE T, 27 b 2 A E5 N AP A R A & A
LAB MR W Eo i ESR N AEFOARAR S AR ERLHER,
EARBHE—KE (=) AN T R ERNREEFREARE>&.

(2) HR R REEAME. XELFFEMEAZR

IR, EFeRBEAE—FF (—) TME (Z) IEAHEM L, N
LReMBEHRFARRTUEER I THINERREANF, XRIFETERENE
L RBEER,

M B E 2 A XTI EE ] B AR & AT HRSF W, ERAMERE XA
o, ThraBmaFrEERNER L, 2EXEER. REEH, 27 2WIE
FPEEAEFNAERASHER, UARRF R REt. REIFHEXE
K, ARFEARATLHRRERL, £ eEE"RHERERKE, RESHFILE
H, BB BRI ORE AR R R A SR B

= KREF @A ERE R T E

AEF RATEE R T Ry, GFEBTRERYTE RS TE F KA.
ERAEF BTN AR EE (BRFREEE 2 KER) FHRPER" &, E
TREE T G EMAY, XART &, BHMEE, Siraiadr, Kk
W=, 5749, B, WTRA. ZARMNAK, K, R&. JORAEE R,
T F o
=, AAREFBEXRRE

BIEREENFRAAB @ XA EARTRSERFH, RENKE" %
FTWBTFFRE, AR RN S T20%0 010k, Ak EHNES 5T
#o

LRYTEHSRERGA T R SM &, HARAZRETEH# R aR %t
B B A [ i AT B P R R A i Bk B 4R R Y 2 B0 T R R Z A Y He Al
ZIS0% LA LBY, REM ZBRNEERMN I~ RS T M ITFRE, R ZGt R’
By 23 d iy R AR 8 T20%H M ié ok, Rk EEV S 5T % .

. BORFATE R

(=) ZRfeb BB N AE = G mr AN 7= & A B3R 9 A& 7= AL
A, R (P ER W AR A S RAREEAAND) LMD 5.

(=) ARIEAA KA XGREAM B L7 K WGP+ Ao B R
B AREN TR R (XTHEAE" RN ERE) (FEALHE2, UTH
HAEHED) ) KRR 2R AR IAENE RIEA . HAFEERE (F
) A RIEAXHR, ZFaWARE &, RWA. XRUREWM A EEE
REMFRBEMILAM S HENTREER (FAR) . EBRIEAXHERICE
e R, R CPRARKIMEBUT R E) FikREAMNEE TN T,

KA. RTGREAM R LEEFAT, RRERFIM NS FAT, A0 B H
H (FHAE) B8 RIEA .

(2) FHEFEL2TIHR BRAV, RESY, MFELVFLEAEESE
KFEZZHAEF@NBRXEIFR K. REA. RERENAMERFREE
BEA, BEFABLHHEIESTFE, FEREFHE, EXEREET A —
MEEC, FENEF, MERELXGEERNFRESF. £HK,. EHTEPESE
Wil, TREGHERABAAETNEREE, EBRHXEES T A REEEERHE

|



[image: image6.png]PRA &R A, TR, TEUMAEFRIER. 8K, BRREH, #%FE5
DAR A BB 4 3t B R T SEAT 22 R AR B SR AL AR

(W) FEARIMERERE LS ERESN . BENBFXE T RE
FRRRAANEH, HRAEXEN. BEHAT,

I, FUAHE

MHEBITEIRAERFLAE, BEAEY, XFRAEF RiFES N FERW
W, HRBRGHE X EEEANEEPAT, LEREH XM RF T LA
HAERTUZE, EHXHIT. TUAMRETHEARSBFRERIFLAE, &
B A AR B AR R RS X G

(=) BRFXEHIFAE, BEbES, R RAGREEFERNESRF
EEWH, BT RN AR,

Lo FHFRP RRAM, XN E KRR LR & RAFHRE &
B, #KI0F, #lE. wI. AEIDFURIMIER R B2 U P AR 8845 B
P A E RN A, AR S B BT AN R £

2. 7 THEMBEERE, MIWRN= oA, Wi, MEHS., HE
%, MABNEAH BN YRES R RAGEE FRETENEF HEEE R
EFETE TR EARIMEXRFENN, HAFSRAHN TN ETERAE
J

(Z) BRAREHIFAE, hEREY, dFREPERNAEFHAGRAR S
. RIGTTE SCRG &+ AR~ & KA S RE XA WFIFES N, HXH
ME R TN LREAFR BT RERE. RWAR. HRICEE, UK
T4 B P E R A A P B B R AR KA T DU E

(2) BAREHFAE, hERES, dREFSHXBEHRTETER
NAEFFES NN, HRAEREALSE (—) THAEWENLE,; 5= &HH
ARIFREETEREATRFEES NN, HXELHAFETLYREXRTT
e BB A R BT R E AR T LR

BRFRGHZFRAE, WERES, HAELERFERT A LR ERREIESA
MR BRR A BT R DGERA = & A ARE = RiF RN, THYFZAARE™ &N
BORR X HB K, mlePmeE TR g% Ry, M HE 4% B YR X A
KEBEANEERE,

A 1 E 2026 4F 1 A 1 H R #EAT

PEfF: 1. % B[R A& P B L0 AR B A A AL
2. AT HEAEF BATENEHE
El % Be AT
202549 F 28 H
CH A TF 2 AR

M1

RSN AR R AR E A AL



[image: image7.png]P BRI AR, — R R R A R R AR AT R
W R b B — R AT AR B RE 8 i R B A A T VAL R AR R R R,
LA B — R R R AR AT

—. PRl RAGREEEARTRNAS. FRH _REAGRIREEER
Pl A A . —FAGTT 2R, R ZRA .

C CRAREFESRANEFTE, EemWMERAT AT EREN A A F R

ZRAGAAEFERNEFTH, KRR BN E A KA

=, FeERAMARKAUAR T RARE. REeFE. #RICKENE
RPEATIHH .

W, FENRAZEANT LS — S FARN LM RFT, HMBEH2EA X
HITATARE .

M 2

ANE (B AEFH, RE (EFRED AT AT EBFRE + LA H >~
BATERM AR KB ) (EAL (2025) 345) WHLE, ANE (B Rt
MUTFSBTAES®, BEEALT:

L (a1, £ A" 40 2, A _CEETID o (FHAHK
D WP ERANAEFRAGRAS L= _GLEwRED 3, (B EAH1D B G4
B AEFEERNEF, (FRLHD i CR#TF) 57 FEEN T Ko

2. (@A) , £ A_(4) , JaAh CEFE A o (i L H2)
B EREA A AR ARE L= _ ERED . (FR4AH2 W CREAt #
FEBENEF, (Foah2) W (KXBTF) £+ EREAT K.

AnE (B HERFHAANZHRELERT. wFER, BAEMMLEER
£

wE (B 2 (FE)
E#: £ A H

LFawaERS, BE “FRAK E—HEF.

2. B a5 N EEFT BV HRRANELE R RE— K.

JLEF R T EEAN A A A S LR BRI, “ARWLHA” BT THE, TH.
4B RE R A BRI, CRBAMET AT THE, TH.

b.E Rk T FERLHA, “XEIF” ETAHE, TH.



[image: image8.png]— EDRAL: P ARSENEVEERERES
E)\ }32%& RIUEHRIRAS: bm14000002 | FIICPEE190545295-1 | FRAMZEE110106020600685

© 1999-2026 FEEARHMEMEED WIS | BRER(] | BURE

i)





