	产品名称
	品牌
	规格型号
	数量
	单价
	备注

	便携式余氯
检测仪
	上海精密


	HN921P
	4
	4000
	上海，上海

精密仪器仪

表有限公司

	便携式挥发

性有机气体

检测仪
	奥马
	OM3000
	4
	6000
	安徽合肥，

安徽奥马智

能科技有限

公司

	离子计（含氟

离子电极及

参比电极
	上海精密


	PXSJ-216F
	3
	6980
	上海，上海

精密仪器仪

表有限公司

	紫外可见分

光光度计
	上海精密


	TU-1810plus
	3
	27400
	上海，上海

精密仪器仪

表有限公司

	电子天平
	上海精密


	FA2204
	2
	3200
	上海，上海

精密仪器仪

表有限公司

	紫外烟气分

析仪
	众瑞
	ZR-3211
	3
	100000
	山东青岛，

青岛众瑞智

能仪器有限

公司

	便携式电导

率仪
	上海精密


	DDB-305A
	3
	2580
	上海，上海

精密仪器仪

表有限公司

	便携式浊度

仪
	上海精密


	WGZ-2B
	3
	4800
	上海，上海

精密仪器仪

表有限公司

	水质现场快

速检测箱
	上海精密


	JM-33K
	2
	14000
	上海，上海

精密仪器仪

表有限公司


