{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":6,"rows_kept":35,"flags":["formulas_cached_only"]}
["序号","分项名称","品牌规格型号","数量","单位","单价"]
["1","SO2分析仪主机及附件","峰悦奥瑞、1032","9.0","套",58000]
["2","NO2分析仪主机及附件","峰悦奥瑞、1014","9.0","套",63000]
["3","CO分析仪主机及附件","峰悦奥瑞、1012","9.0","套",61000]
["4","O3分析仪主机及附件","峰悦奥瑞、1016","9.0","套",47000]
["5","气象五参数","峰悦奥瑞、AR5900","9.0","套",10000]
["6","动态校准仪","峰悦奥瑞、1046","9.0","台",63200]
["7","零气发生器","峰悦奥瑞、1011","9.0","台",28100]
["8","臭氧校准仪","峰悦奥瑞、1016CTC","2.0","台",70000]
["9","SO2标气系统（含减压阀）","中计华量、定制","9.0","套",2800]
["10","NO2标气系统（含减压阀）","中计华量、定制","9.0","套",2800]
["11","CO标气系统（含减压阀）","中计华量、定制","9.0","套",2800]
["12","环境监控与质控联动设备","峰悦奥瑞、AR1510","9.0","台",60000]
["13","VPN设备","深信服、VPN-1000-B1030","9.0","套",26000]
["14","机架","峰悦奥瑞、定制","9.0","套",2800]
["15","UPS","山特、C10KS","9.0","套",10500]
["16","辅助设施（配套采样系统等）","鑫属、定制","9.0","套",2000]
["17","稳压电源","鑫属、定制","9.0","套",3000]
["18","空调","海尔、挂机KFR-50GW/19HDA82U1、\n柜机KFR-50LW/01XDA82U1","18.0","套",5000]
["19","除湿机","贝菱、BL-860E","9.0","套",2600]
["20","壁挂式温湿度计","祥瑞德、WS-A2","9.0","套",200]
["21","灭火器","鑫属、定制","9.0","套",500]
["22","大气压计","隆拓、DYM3","9.0","套",200]
["23","人脸识别摄像机","海康威视、DS-2CD7A27EVWDV2-LZS/Q1/JM(2.8-12mm)+HV3816D-8MPIR","9.0","台",1200]
["24","区域入侵摄像机","海康威视、DS-2CD5027EFWD-A(B)+HV3816D-8MPIR","9.0","台",1000]
["25","采样区域对射的摄像头","DS-2DC6432IW-A","18.0","台",1000]
["26","硬盘刻录机（存储硬盘）","海康威视、DS-7608N-E2- V3(标配)(2×4T)","9.0","个",1500]
["27","视频传输专用交换机","鑫属、定制","9.0","个",2000]
["28","立杆、网线等配套设施","鑫属、定制","9.0","套",1000]
["29","1年用耗材","鑫属、定制","1.0","年",20000]
["30","包装及运输",null,"1.0","项",2500]
["31","安装、调试、验收、质保期一年、气态污染物（SO2、O3、NO2、CO）及原有颗粒物仪器设备运维期限1年（运维期自项目验收合格之日起计）",null,"1.0","年",200000]
["32","市级管理平台升级改造",null,"1.0","项",80000]
["33","培训及技术指导服务",null,"1.0","项",2600]
["34","备品备件：颗粒物、气态污染物（SO2、NO2、O3、CO），每个包需提供2套备品备件。",null,"2.0","套",3500]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}