## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大程书院消防工程-消防水 |  |  |  | 标段：大程书院消防工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
室外、室内消火栓系统
1 | 030901012002 | 消防水泵接合器 | 1.名称:消防水泵接合器 2.安装部位:室外 3.型号,规格:墙壁式SQB150-1.6MPa 4.其它:未尽事宜详见图纸及相关的规范图集等 |  | 套 | 2
2 | 031003003022 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:球墨铸铁闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接方式：法兰连接 4.其它:未尽事宜详见图纸及相关的规范图集等 |  | 个 | 2
3 | 031003003023 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接方式：法兰连接 4.其它:未尽事宜详见图纸及相关的规范图集等 |  | 个 | 3
4 | 031003003024 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:安全泄压阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接方式：法兰连接 4.其它:未尽事宜详见图纸及相关的规范图集等 |  | 个 | 2
5 | 040504001005 | 砌筑井 | 1.名称:水泵接合器井 2.规格:井径1.2m 3.参考图集:05S502-26 4.其它:未尽事宜详见图纸及相关的规范图集等 |  | 座 | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大程书院消防工程-消防水 |  |  |  | 标段：大程书院消防工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
6 | 031003013001 | 水表 | 1.安装部位(室内外）:水表室外 2.连接形式:法兰连接 3.其它:未尽事宜详见图纸及相关的规范图集等 |  | 个 | 1
7 | 010401011001 | 砖检查井 | 1.名称:水表井 2.参考图集:05S502-P136 3.其它:未尽事宜详见图纸及相关的规范图集等 |  | 座 | 1
8 | 031003003025 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:球墨铸铁蝶阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接方式：法兰连接 4.其它:未尽事宜详见图纸及相关的规范图集等 |  | 个 | 2
9 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.安装方式:明装 2.名称:甲型单栓带消防软管卷盘消火栓 3.型号、规格:SG24B65Z-J 1000*700*240 4.内配:DN65消火栓栓头1个，25m衬胶水带1条，DN19mm水枪1支，报警按钮1只，JPS-19消防软管卷盘1套 5.其它:未尽事宜详见图纸及相关的规范图集等 |  | 套 | 8
10 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.名称:室外消火栓 2.型号、规格:SA100/65-1.6 3.图集号:13S201-31 4.其它:未尽事宜详见图纸及相关的规范图集等 |  | 套 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大程书院消防工程-消防水 |  |  |  | 标段：大程书院消防工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
11 | 040504001006 | 砌筑井 | 1.名称:室外消火栓井 2.规格:井径1.2m 3.参考图集:05S502-16 4.其它:未尽事宜详见图纸及相关的规范图集等 |  | 座 | 4
12 | 080802013001 | 标识牌 | 1.名称:室外消火栓、水泵接合器标识牌 2.其它:未尽事宜详见图纸及相关的规范图集等 |  | 块 | 6
13 | 080802013002 | 消火栓保温罩 | 1.名称:保温罩 2.安装部位:室外消火栓及水泵接合器外面 3.其它:未尽事宜详见图纸及相关的规范图集等 |  | 块 | 6
14 | 030901011002 | 室外消火栓器材箱 | 1.名称:室外消火栓器材箱 2.型号、规格:800*650*240,包含25m衬胶水带2条,水枪2支，口径为DN19mm 3.其它:未尽事宜详见图纸及相关的规范图集等 |  | 套 | 4
15 | 040503001001 | 砌筑支墩 | 1.名称:砖支墩 2.规格:70*35*90cm 3.其它:未尽事宜详见图纸及相关的规范图集等 |  | m3 | 0.88
16 | 030901013001 | 灭火器 | 1.名称:灭火器(带灭火器箱） 2.形式:手提式 3.规格、型号:MF/ABC5 4.其它:未尽事宜详见图纸及相关的规范图集等 |  | 组 | 30
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大程书院消防工程-消防水 |  |  |  | 标段：大程书院消防工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
17 | 030901013002 | 灭火器 | 1.名称:推车式干粉灭火器 2.形式:推车式干粉 3.规格、型号:MFT/ABC20 4.其它:未尽事宜详见图纸及相关的规范图集等 |  | 组 | 4
18 | 030901013008 | 灭火器 | 1.名称:二氧化碳灭火器 2.形式:手提式二氧化碳灭火器 3.规格、型号:MT/5 4.其它:未尽事宜详见图纸及相关的规范图集等 |  | 组 | 2
19 | 030901002012 | 钢丝网骨架复合管 | 1.名称:钢丝网骨架复合管 2.敷设方式:室外埋地 3.规格:DN150 4.连接形式:电热熔连接 5.压力试验冲洗按设计要求 6.其它:未尽事宜详见图纸及相关的规范图集等 |  | m | 180.1
20 | 030901002018 | 钢丝网骨架复合管 | 1.名称:钢丝网骨架复合管 2.敷设方式:室外埋地 3.材质、规格:DN100 4.连接形式:电热熔连接 5.压力试验冲洗按设计要求 6.其它:未尽事宜详见图纸及相关的规范图集等 |  | m | 25.2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大程书院消防工程-消防水 |  |  |  | 标段：大程书院消防工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
21 | 030901002019 | 钢丝网骨架复合管 | 1.名称:钢丝网骨架复合管 2.敷设方式:室外埋地，管沟宽1.0m 深1.0m 3.材质、规格:DN65 4.连接形式:电热熔连接 5.压力试验冲洗按设计要求 6.其它:未尽事宜详见图纸及相关的规范图集等 |  | m | 14.5
22 | 030901002020 | 消火栓钢管 | 1.安装部位:室外明装 2.材质、规格:DN65镀锌钢管 3.连接形式:沟槽连接 4.压力试验及冲洗设计要求:按设计 5.其它:未尽事宜详见图纸及相关的规范图集等 |  | m | 12.6
23 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.绝热材料品种:B1级泡沫橡塑制品 2.绝热厚度:30mm 3.部位:室外明装消火栓管道 4.其它:未尽事宜详见图纸及相关的规范图集等 |  | m3 | 0.11
24 | 031003003018 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:球墨铸铁闸阀 2.规格、压力等级:DN150 3.连接方式：法兰连接 4.其它:未尽事宜详见图纸及相关的规范图集等 |  | 个 | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大程书院消防工程-消防水 |  |  |  | 标段：大程书院消防工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
25 | 040504001004 | 砌筑井 | 1.名称:闸阀井 2.规格:井径1.2m 3.参考图集:05S502-26 4.其它:未尽事宜详见图纸及相关的规范图集等 |  | 座 | 4
26 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1.名称:人工挖沟槽土方 2.土壤类别:一、二类土 3.管沟宽度及深度:宽0.8米，深0.8米 4.其它:未尽事宜详见图纸及相关的规范图集等 |  | m3 | 140.67
27 | 040103001001 | 回填方 | 1.名称:人工回填槽、坑土方 2.填方材料品种:铺设细砂3mm，三七灰土10mm 3.其它:未尽事宜详见图纸及相关的规范图集等 |  | m3 | 140.67
28 | 011605001001 | 拆除混凝土路面 | 1.名称:混凝土路面破坏性拆除 2.拆除的路面类型:混凝土 3.其它:未尽事宜详见图纸及相关的规范图集等 |  | m2 | 66
29 | 040203008002 | 混凝土路面恢复 | 1.名称:混凝土路面恢复 2.块料品种、规格:混凝土 3.其它:未尽事宜详见图纸及相关的规范图集等 |  | m2 | 66
30 | 011605001002 | 拆除青砖路面 | 1.名称:青砖、方砖破坏性拆除 2.拆除的路面类型:青砖、方砖 3.其它:未尽事宜详见图纸及相关的规范图集等 |  | m2 | 93.36
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大程书院消防工程-消防水 |  |  |  | 标段：大程书院消防工程 |  |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
31 | 040203008001 | 砖石路面恢复 | 1.名称:砖石路面恢复 2.块料品种、规格:青砖、方砖 3.其它:未尽事宜详见图纸及相关的规范图集等 |  | m2 | 93.36
32 | 080903012001 | 微型消防站配备 | 1.消防员基本防护装备：头盔、消防员灭火防护服、手套、消防安全腰带、灭火防护靴、防爆照明灯、过滤式自救呼吸器、轻型安全绳、呼救器、方位灯、腰斧等各6套 2.灭火及强险救援器材：正压式消防空气呼吸器1套、水枪3套、水带150m、灭火毯2块、灭火器MF/ABC5 8具、手抬机动消防泵1台 3.通信器材：外线电话 1台、手持对讲机6台 4.人员配备数量：不少于6人 5.置物柜2台 6.其它:未尽事宜参考图纸设计要求及相关规范图集 |  | 套 | 1
33 | 030905002002 | 水灭火控制装置调试 | 1.名称:消火栓灭火系统调试 2.其它:未尽事宜详见图纸及相关的规范图集等 |  | 点 | 8
分部小计
移动式高压细水雾灭火装置
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：大程书院消防工程-消防水 |  |  |  | 标段：大程书院消防工程 |  |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[7 empty] | 综合单价 | 合 价 |  | 其中
暂估价
1 | 030901013006 | 推车式细水雾灭火装置 | 1.名称:推车式高压细水雾灭火装置 2.规格、型号:QXWL12.5/20BQ-T125 3.其它:未尽事宜详见图纸及相关的规范图集等 |  | 组 | 2
2 | 030901013007 | 推车式细水雾灭火装置保护亭 | 1.名称:推车式高压细水雾灭火装置保护壳 2.材质:不锈钢，另做屋脊仿古造型 3.规格、型号:2000*1800*1200 4.其它:未尽事宜详见图纸及相关的规范图集等 |  | 组 | 2
3 | 031208001001 | 设备绝热 | 1.名称：推车式细水雾灭火装置保护外壳保温 2.材质：30mmB2级橡塑保温棉 3.位置：保护壳造型内 4.其它：未尽事宜详见图纸及相关的规范图集等 |  | m3 | 0.76
分部小计
措施项目
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-11 总价措施项目清单与计价汇总表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：大程书院消防工程-消防水 |  |  |  | 标段：大程书院消防工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计 算 基 础 |  | 费率 (%) | 金 额(元) | 调整费 率(%) | 调整后 金额(元) |  | 备 注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 | 分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费
2 | 01 | 其他措施费（费率类）
2.1 | 031302002001 | 夜间施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.2 | 031302004001 | 二次搬运费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
2.3 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项其他措施费+单价措施其他措施费
3 | 02 | 其他（费率类）
合 计
编制人（造价人员）： |  |  |  | 复核人（造价工程师）：
注：1.“计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。 2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：大程书院消防工程-消防水 |  |  | 标段：大程书院消防工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) |  | 结算金额(元) |  | 备 注
1 | 暂列金额 |  |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 |  |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：大程书院消防工程-消防水 |  | 标段：大程书院消防工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备 注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：大程书院消防工程-消防水 | [5 empty] | 标段：大程书院消防工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序 号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数 量 |  | 暂 估(元) |  |  | 确 认(元) |  |  | 差 额±(元) |  | 备 注
|  |  | 暂 估 | 确 认 | 单 价 |  | 合 价 | 单 价 | 合 价 |  | 单 价 | 合 价
合 计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：大程书院消防工程-消防水 |  |  |  | 标段：大程书院消防工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工 程 名 称 | 工 程 内 容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) | 差额±(元) |  | 备 注
合 计 |  |  | 0.00 |  |  |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计 日 工 表
工程名称：大程书院消防工程-消防水 |  |  |  | 标段：大程书院消防工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价 (元) |  | 合 价(元)
[8 empty] | 暂 定 | 实 际
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机械
1
施工机械小计
四、企业管理费和利润
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4

## 表-12-5 总承包服务费计价表
总承包服务费计价表
工程名称：大程书院消防工程-消防水 |  |  | 标段：大程书院消防工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值（元） |  | 服务内容 | 计算基础 |  | 费率(%) | 金 额(元)
| 合 计 | - |  | - |  |  | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。
表—12—5

## 表-13 规费、税金项目计价表
规费、税金项目计价表
工程名称：大程书院消防工程-消防水 |  |  | 标段：大程书院消防工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 |  | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金 额(元)
1 | 规费 | 定额规费+工程排污费+其他
1.1 | 定额规费 | 分部分项规费+单价措施规费
1.2 | 工程排污费
1.3 | 其他
2 | 增值税 | 不含税工程造价合计
合 计
编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）：
表—13

## 表-14 主要材料价格表
主要材料价格表
工程名称： |  | 大程书院消防工程-消防水 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 |  | 材料名称 | 规格.型号等特殊要求 | 单位 | 数 量 | 单 价 |  | 合 价
1 | 04110141 |  | 料石 |  | m2 | 94.2936
2 | 23010101@2 |  | 灭火器 | MF/ABC5 | 个 | 30
3 | 17280101@1 |  | 钢丝网骨架复合管 | DN150 | m | 182.8015
4 | 80050246 |  | 预拌混合砂浆 | M10 | m3 | 6.428
5 | 80210559 |  | 预拌混凝土 | C25 | m3 | 10.207
6 | 80210575 |  | 预拌混凝土路面 | 抗折45# | m3 | 18.8496
7 | 04130103 |  | 标准砖 | 240*115*53 | 千块 | 11.7267
8 | 36010139 |  | 铸铁井盖、井座 | φ700重型 | 套 | 10
9 | 19000201@1 |  | 球墨铸铁闸阀 | DN150 | 个 | 6
10 | 23030111 |  | 地下式消火栓 | 公称直径100mm | 套 | 4
11 | 补充主材008@13 |  | 室外消火栓器材箱 | 800*650*240 | 套 | 4
12 | 23030121 |  | 室内消火栓 | (明装)自救卷盘 公称直径65mm以内 单栓 | 套 | 8
13 | 19000201@16 |  | 止回阀 | DN150 | 个 | 3
14 | 23050101@2 |  | 消防水泵接合器 | 墙壁式 DN150 | 套 | 2
15 | 补充主材024@3 |  | 消防设备器材柜 | 1100*400*1600 | 台 | 2
16 | 补充主材002@3 |  | 正压式消防空气呼吸器 |  | 把 | 1
17 | 补充主材001@1 |  | 推车式细水雾灭火装置保护亭 | 2000*1800*1200 | 套 | 2
18 | 补充主材024@1 |  | 消防员基本防护装备：头盔、消防员灭火防护服、手套、消防安全腰带、灭火防护靴、防爆照明灯、过滤式自救呼吸器、轻型安全绳、呼救器、方位灯、腰斧等 |  | 套 | 6
19 | 补充主材024@7 |  | 手抬机动消防泵 |  | 套 | 1
20 | 补充主材009@1 |  | 推车式细水雾灭火装置 | XSWTG25/12-GSF | 组 | 2

## 表-20 发包人提供材料和工程设备一览表
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：大程书院消防工程-消防水 |  |  |  | 标段：大程书院消防工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 |  | 单 价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备 注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。
表-20

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称：大程书院消防工程-消防水 |  |  |  |  | 标段：大程书院消防工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 风险系数 (%) |  | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） | 发承包人 确认单价 (元) |  | 备 注
注：1 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-21

## 表-22 承包人提供主要材料和工程设备一览表
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：大程书院消防工程-消防水 |  |  | 标段：大程书院消防工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B |  | 基本价格指数F0 | 现行价格指数Ft |  | 备 注
| 定值权重A |  |  | — | —
合 计 |  | 1 |  | — | —
注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”栏由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。如人工、机械费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。 2.“变值权重”栏由投标人根据该项人工、机械费和材料、工程设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。
表-22

## 表-23 单位工程主材表
单位工程主材表
工程名称： |  | 大程书院消防工程-消防水 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价 | 市场价合计 | 厂家 |  | 产地
1 | 沟槽直接头 DN65 |  | 套 | 2.1004
2 | 沟槽管件 DN65 |  | 套 | 32.16
3 | 弯头 DN65 |  | 个 | 16
4 | 给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 DN65 |  | 个 | 4.0745
5 | 室外消火栓、水泵接合器标识牌 |  | 台 | 6
6 | 黄土 |  | m3 | 1.526
7 | 钢丝网骨架复合管 DN65 |  | m | 14.7175
8 | 给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 DN100 |  | 个 | 6.8796
9 | 镀锌钢管 DN65 |  | m | 12.789
10 | 给水室外钢骨架塑料复合管电熔管件 DN150 |  | 个 | 31.3374
11 | 碳钢平焊法兰 DN150 |  | 片 | 16
12 | 碳钢平焊法兰 DN150 |  | 片 | 10
13 | 碳钢平焊法兰 DN150 |  | 片 | 2
14 | 钢丝网骨架复合管 DN100 |  | m | 25.578
15 | 灭火器 MF/ABC5 |  | 个 | 8
16 | 灭火器 MF/ABC5 |  | 个 | 30
17 | 钢丝网骨架复合管 DN150 |  | m | 182.8015
18 | 保温罩 |  | 个 | 6
19 | 灭火器箱 5KG |  | 具 | 16
20 | 球墨铸铁蝶阀 DN150 |  | 个 | 2
21 | 手提式二氧化碳灭火器 MT/5 |  | 个 | 2
22 | 推车式干粉灭火器 MFT/ABC20 |  | 组 | 4
23 | 水带、水枪、接口 |  | 套 | 3
24 | 球墨铸铁闸阀 DN150 |  | 个 | 6
25 | 橡塑管壳 |  | m3 | 0.1133
26 | 地下式消火栓 公称直径100mm |  | 套 | 4
27 | 30mmB2级橡塑保温棉 |  | m3 | 0.8208
28 | 室外消火栓器材箱 800*650*240 |  | 套 | 4
29 | 室内消火栓 (明装)自救卷盘 公称直径65mm以内 单栓 |  | 套 | 8
30 | 止回阀 DN150 |  | 个 | 3
31 | 安全泄压阀 DN150 |  | 个 | 2
32 | 法兰水表 DN150 |  | 个 | 1
单位工程主材表
工程名称： |  | 大程书院消防工程-消防水 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 市场价 | 市场价合计 | 厂家 |  | 产地
33 | 灭火毯、手持对讲机、外线电话 |  | 个 | 1
34 | 消防水泵接合器 墙壁式 DN150 |  | 套 | 2
35 | 消防设备器材柜 1100*400*1600 |  | 台 | 2
36 | 正压式消防空气呼吸器 |  | 把 | 1
37 | 推车式细水雾灭火装置保护亭 2000*1800*1200 |  | 套 | 2
38 | 消防员基本防护装备：头盔、消防员灭火防护服、手套、消防安全腰带、灭火防护靴、防爆照明灯、过滤式自救呼吸器、轻型安全绳、呼救器、方位灯、腰斧等 |  | 套 | 6
39 | 手抬机动消防泵 |  | 套 | 1
40 | 推车式细水雾灭火装置 XSWTG25/12-GSF |  | 组 | 2
合计